## NASLOVNA STRANICA
Rijeka Sport d.o.o
TROŠKOVNIK
sastavni dio ponude i dokumentacije za nadmetanje
T R O Š K O V N I K
za izvođenje radova na održavanju
elektroničke i električne opreme u
objektima Rijeka sporta
za 2016. godinu
TEHNIČKI OPIS
Svi radovi navedni u troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, od zahtjevanog materijala i kvalitete, izrađeni točno prema datim opisima. Prije početka radova izvođač mora na licu mjesta provjeriti sve mjere i iz toga naslova ima punu odgovornost za izvršeni rad.
Za sav materijal prije ugradnje treba tražiti odobrenje Investitora, odnosno materijal je prema izboru Investitora.
Pomoćni građevinski radovi na održavanju elektroničke i električne opreme koji nisu posebno iskazani, trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise i količine pojedinih stavki iz troškovnika. U izradi ponude treba se pridržavati važećih pozitivnih propisa RH.
Za sve eventualne primjedbe i tumačenja u pogledu opisa stavki ili izvedbe radova iz troškovnika, obratiti se Investitoru prije davanja ponude.
NAPOMENE:
1. | Ponuditelj je dužan osigurati i dežurnu osobu (sa interventnim telefonskim brojem) koja može izaći na intervenciju za sanaciju štete ili hitni popravak, svakoga dana u godini, a u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
2. | Po prijemu naloga za rad, Ponuditelj je dužan i obavezuje se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za dva sata izaći na mjesto rada sa svom opremom i osobljem potrebnim za izvršenje naloga.
3. | Po dolasku na mjesto rada, Ponuditelj je dužan i obavezuje se javiti odgovornoj osobi iz Grada Rijeke, Odjel za sport i tehničku kulturu, te odmah pristupiti izvođenju radova i iste izvesti kvalitetno i u roku, sa što je moguće manje uznemiravanja korisnika objekata. Prilikom izvođenja radova mora se ponašati racionalno i po načelu dobrog domaćina.
4. | Radove treba u principu izvoditi u slobodnim terminima, između treninga i utakmica, a što znači u periodu od 22 sata do 06 sati, a povremeno i vikendom, imajući u vidu da se pojedini radovi izvode u više navrata, odnosno u dogovoru i prema uputama voditelja sportskog objekta.
5. | U cijenu mora biti uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje navedenih stavki, te eventualni radovi štemanja ili pomoćni zidarski radovi za dovođenje objekta u prvobitno stanje. Cijenom mora biti obuhvaćen i sav rastur materijala.
6. | Za sav ugrađeni materijal potrebno je dostaviti certifikate (izjave) o sukladnosti i kvaliteti, a po potrebi i protokole o ispitivanju ispravnosti (sigurnosti) instalacije.

## PONUDBENI TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKO ODRŽAVANJE U OBJEKTIMA RIJEKA SPORTA
Red. br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za mjerenje vremena - OMEGA ARES | kom | 1 | á
2 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za Data Switcher - OMEGA ARES | kom | 1 | á
3 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za rezervno napajanje - OMEGA ARES | kom | 1 | á
4 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za ON LINE štampač sa integriranom baterijom - OMEGA ARES | kom | 1 | á
5 | Dobava i zamjena neispravnog kontrolnog Aquatic software paket - OMEGA ARES | kom | 1 | á
6 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za PC računalo OMEGA ARES | kom | 1 | á
7 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče Distribution Box semafora | kom | 1 | á
8 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za Start Time II - mjerenje vremena | kom | 1 | á
9 | Dobava i zamjena neispravnog internog zvučnika startnog bloka, 65 mm | kom | 1 | á
10 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za ODB9-10L | kom | 1 | á
11 | Dobava i zamjena neispravnog tipkala OIT3 - ručno mjerenje vremena kao tip : 2872.003 | kompl | 10 | á
12 | Dobava i zamjena neispravne dodirne ploče FINA 240x90 cm kao tip: 2924.003 | kom | 1 | á
13 | Dobava i zamjena neispravnog ele.modula za startni blok OSB9 | kom | 1 | á
14 | Dobava i zamjena neispravne startne platforme za OSB9 | kom | 1 | á
15 | Dobava i zamjena neispravnog adaptera startne platforme OSB9 | kom | 1 | á
16 | Dobava i zamjena neispravnog prespojnog kabela BA - BA - crveni | kom | 1 | á
17 | Dobava i zamjena neispravnog prespojnog kabela BA - BA - crni | kom | 1 | á
18 | Dobava i zamjena neispravnog napajanja 9VDC/0.55A EURO + CH tip kao: 3361.618 | kom | 1 | á
19 | Dobava i zamjena neispravnog kabela zvučnik → adapter | kom | 10 | á
20 | Dobava i zamjena neispravnog kabela TU 4pF - TU 4pF TU 4pF (1 mm2) – 25 m tip kao: 1865.025 | kom | 1 | á
21 | Dobava i zamjena neispravnog kabela TU 7pM - SubD 9pM – dužine 100 m tip kao: 1901.100 | kom | 1 | á
22 | Dobava i zamjena neispravnog kabela AMP 25pM - AMP 25pM | kom | 1 | á
23 | Dobava i zamjena neispravnog unutarnje zvučnik 16 Ω ,40W – kabel 2 m – banana utikač tip kao: 3399.602 | kom | 1 | á
24 | Dobava i zamjena neispravnog omega LED modula visine 25cm žute boje sa senzorom num. (0-9) + DP kao tip: 3449.803 OMEGA | kom | 1 | á
25 | Dobava i zamjena neispravne ploče ožičenja za ODB10 tip kao: 3494.901-omega | kom | 1 | á
26 | Dobava i zamjena neispravne priključne ploča tip kao: 3494.961 omega | kom | 1 | á
27 | Papir za pisač OMEGA ARES | kolut | 1 | á
28 | Zamjena Feller box TUP4P/scb i DH/kao omega | kom | 1 | á
29 | Dobava i zamjena neispravnog konvertera INT004 + distributor RS232/RS422/kao omega | kom | 1 | á
30 | Dobava i zamjena neispravne tipkovnice MTL za sinhrono plivanje kako tip : 3474.900 kao omega | kom | 1 | á
31 | Dobava i zamjena neispravne pločice ožičenja za ODB10 tip kao: 3494.600 OMEGA | kom | 1 | á
32 | Dobava i zamjena neispravnog kabel za dvostruki start tip kao: 3330.661 OMEGA | kom | 1 | á
33 | Dobava i zamjena neispravnog modula kolor semafora LED 20/10-3 omega | kom | 1 | á
34 | Dobava i zamjena neispravnog modula jednobojnog semafora LED 20 omega | kom | 1 | á
35 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice video semafora 5 V / 120A OMEGA | kom | 1 | á
36 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice video semafora 5 V / 60A OMEGA | kom | 1 | á
37 | Dobava i zamjena neispravnog kontrolera LED semafora Omega | kom | 1 | á
38 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče sa CPU jedinicom za semafor SP27 | kom | 1 | á
39 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče sa CPU jedinicom za semafor SP-20 | kom | 1 | á
40 | Čišćenje folije ploče tipkovnice semafora, provjera ispravnosti rada | kom | 1 | á
41 | Dobava i zamjena folije na ploči tipkovnice semafora, provjera ispravnosti rada | kom | 1 | á
42 | Dobava i izmjena neispravnog LED modula prikaza rezultata u sportskom semaforu SP-20 | kom | 1 | á
43 | Odvoz semafora na objekt, montaža uz pomoć skele, puštanje u pogon, ispitivanje, predaja korisniku | kom | 1 | á
44 | Dobava i ugradnja komunikacijskog modula za sportski semafor SP-20 | kom | 2 | á
45 | Dobava i izmjena napojnog konvertera 5Vdc/28Vdc za sportski semafor SP-20 | kom | 2 | á
46 | Dobava i zamjena neispravnih signalnih LED modula na sportskom semaforu SP-27 | kompl | 1 | á
47 | Dobava i zamjena neispravnih napojnih konvertera u osnovnoj ploči semafora SP-27 semafora, te u dodatnom modulu za prikaz osobnih grešaka | kom | 1 | á
48 | Dobava i zamjena neispravne podprocesorske kartice za semafor prikaza osobnih grešaka u sportskom semaforu SP-27 | kom | 1 | á
49 | Dobava i zamjena neispravnog komunikacijskog modula sportskog semafora SP-27 u osnovnoj ploči za priključak upravljačkog modula | kom | 1 | á
50 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče u sportskom semaforu SPS-F1050 | kompl | 1 | á
51 | Dobava i zamjena neispravnog modula-drivera SP50-LED | kompl | 1 | á
52 | Dobava i zamjena neispravnog LED modula 7-segmentnog semafora SP-50 | kom | 1 | á
53 | Dobava i zamjena neispravnog naponskog konvertera upravljačke tipkovnice SPS-TPK-LCD | kom | 1 | á
54 | Dobava i zamjena neispravne upravljačke tipkovnice sportskog semafora sa testiranjem sustava i obukom korisnika | kom | 1 | á
55 | Dobava i zamjena trake sa mikroprekidačima za dodirnu ploču (dužina 240 cm) | kom | 1 | á
56 | Dobava i zamjena neispravne zaštitne plastične navlake za traku sa mikroprekidačima dodirne ploče FINA | set | 1 | á
57 | Dobava i zamjena neispravne žute PVC letvice za dodirne ploče | set | 1 | á
58 | Dobava i zamjena neispravne crne PVC letvice za dodirne ploče | set | 1 | á
59 | Dobava i zamjena neispravne plastične zakovice | set | 1 | á
60 | Demontaža oštećene OMEGA kontaktne ploče startnog bloka plivanja (deck plate) | kom | 2 | á
61 | Dobava i ugradnja OMEGA kontaktne ploče startnog bloka plivanja (deck plate) sa testiranjem sustava | kom | 1 | á
62 | Dobava i zamjena neispravnog HARNESS set - komplet za 10 stazni linijski bazen | kom | 1 | á
63 | Dobava i zamjena neispravnog HARNESS kabela - dužina 3 m (stari tip kabela) | kom | 1 | á
64 | Dobava i zamjena neispravnog HARNESS kabela - dužine 24 m - spoj na mjerni uređaj (stari tip) | kom | 1 | á
65 | Dobava i zamjena neispravnih ONE line znamenki; LED 7-segmenata | kom | 1 | á
66 | Dobava i zamjena neispravne ONE line-matične ploče za semaforsku liniju sa 8 znamenki (PCB) | kom | 1 | á
67 | Dobava i zamjena neispravne podprocesorske ploče modula za upravljanje 7-segmentnim H-25 modulima semafora za vaterpolo | kompl | 1 | á
68 | Dobava i zamjena neispravnog modula H25 zajedno sa elektroničkom karticom /driver/ za upravljanje semafora za vaterpolo | kompl | 1 | á
69 | Dovoz i montaže skele, usluga demontaže semafora na boćalištu, te prijevoz u servis | kompl | 1 | á
70 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče SPS-BW semafora na boćalištu | kompl | 1 | á
71 | Dobava i zamjena neispravnog LED modula display-a semafora na boćalištu | kompl | 1 | á
72 | Dobava i izmjena elektroničkog modula - drivera za LED prikaz na semaforu kuglane | kompl | 1 | á
73 | PLC modul MC8 – Kontroler | kom | 1 | á
74 | PLC modul NE5 – Modul za LON koumunikaciju | kom | 1 | á
75 | PLC modul DI8 – Modul sa 8 digitalnih ulaza | kom | 1 | á
76 | PLC modul DO8 – Modula sa 8 digitalnih izlaza | kom | 1 | á
77 | Terminator za serijsku komunikaciju | kom | 1 | á
78 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN SAT-ixaon | kom | 1 | á
79 | Zamjena neispravne IPTV kartice za video signal-ixaon | kom | 1 | á
80 | Dobava i zamjena neispravnog Media server S8300 | kom | 1 | á
81 | Dobava i zamjena neispravnog Media gateway G350 | kom | 1 | á
82 | Dobava i zamjena neispravnog LAN audio modula - EXPI | kom | 1 | á
83 | Dobava i zamjena neispravnog LAN audio modula - LOGIC BOX | kom | 1 | á
84 | Dobava i zamjena neispravnog modula PA pojačala snage - EPA 2200 200/300w 8E,100v | kom | 1 | á
85 | Dobava i zamjena neispravnog modula PA pojačala snage - EPA 2100B 100/200w 8E,100v | kom | 1 | á
86 | Dobava i zamjena neispravnog priključnog polja ECF1220 | kom | 1 | á
87 | Dobava i zamjena predajnika neispravnog bežičnog mikrofona AT | kom | 1 | á
88 | Dobava i zamjena neispravnog prijemnika bežičnog mikrofona AT | kom | 1 | á
89 | Dobava i montaža DVR mrežnog / LAN / digitalnog videorekordera sa programiranjem, obukom korisnika | kompl | 1 | á
90 | Dobava, ugradnja i programiranje mrežnog preklopnika layer 2 sa programiranjem /QoS/ sa 24 porta RJ-45 | kom | 1 | á
91 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče sa CPU jedinicom i 4 x ISDN BRA linkom za vezu na T-com mrežu u IP telefonsku centralu | kompl | 1 | á
92 | Dobava i zamjena neispravne pretplatničke kartice za 8 digitalnih i 2 analogna priključka za IP telefonsku centralu | kompl | 1 | á
93 | Dobava i zamjena neispravnog telefonskog modula 3/8 za IP telefonsku centralu | kompl | 1 | á
94 | Dobava i zamjena neispravnog ISDN modema | kompl | 1 | á
95 | Dobava i zamjena neispravnog ADSL modema | kompl | 1 | á
96 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče P4 u PC računalu | kompl | 1 | á
97 | Dobava i zamjena grafičke kartice u PC računalu | kompl | 1 | á
98 | Defektaža kvara na opremi za brzi pristup internetu, usluge podešavanja i kontrole rada pristupa internetu | kompl | 1 | á
99 | Dobava i zamjena neispravne analog video kamere | kompl | 1 | á
100 | Dobava i zamjena neispravne speed dome video kamere | kompl | 1 | á
101 | Dobava i zamjena neispravne IP video kamere sa programiranjem | kompl | 1 | á
102 | Dobava i zamjena neispravnog video monitora | kompl | 1 | á
103 | Dobava i zamjena video kamera color VC-PHC48230 TNWD 1/3",day/night 0,1 lux, 480TVL, 230 V AC | kom | 1 | á
104 | Dobava i ugradnja regulator 35w 100v EAT1030 | kom | 1 | á
105 | Dobava i zamjena neispravnog podvodnog zvučnika | kom | 1 | á
106 | Izmjena ručnog upravljačko-komunikacijskog modula TPK startne akustike | kompl | 1 | á
107 | Dobava i zamjena neispravnog pojačala snage sa prilagodnim odvojnim stupnjem startne akustike | kompl | 1 | á
108 | Dobava i zamjena neispravnog napojnog modula sa aku-napajanjem startne akustike | kompl | 1 | á
109 | Dobava i zamjena neispravnog pojačala snage za 19" kućište, 500 W, DC zaštita na izlazima, zaštita uključivanja izlaza, termička zaštita sa kašnjenjem uključivanja napona | kompl | 1 | á
110 | Dobava i zamjena neispravnog predpojačala razglasnog sustava | kompl | 1 | á
111 | Dobava i zamjena neispravnog pojačala 2 x 400 W / 4E | kompl | 1 | á
112 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice audiopojačala 500 W | kompl | 1 | á
113 | Dobava i zamjena neispravnog reproduktora CD / MP3 player / 19" | kompl | 1 | á
114 | Dobava i zamjena neispravnog reproduktor radio-tuner AM/FM / 19" | kompl | 1 | á
115 | Dobava i zamjena neispravnog modula pojačala snage 200 W / 100 V | kompl | 1 | á
116 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice 230 V / 500 W / 2 x 60 V= | kompl | 1 | á
117 | Dobava i zamjena neispravne zvučničke Hi-Fi trube 35/70 W; 100 V; montaža uz pomoć autodizalice h = 16 m | kom | 1 | á
118 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, ugradni, metalni-plastificirani, bijele boje 10 W/ 100 V, otvor ugradnje 180 mm; EML 2006 | kom | 1 | á
119 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 30 W /100 V; sa ovjesnim priborom kao SDQ 5 | kom | 1 | á
120 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnka - dvosmjerni projektor, dvosistemski, bijele boje, 2x20 W / 100 V; 2xSDQ 3 | kom | 1 | á
121 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 60 W /100 V; kao MASK 4 | kom | 1 | á
122 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, dvosmjerni 1x12" + 1x1" 200 W / 500 W | kom | 1 | á
123 | Demontaža UHF prijemnika bežičnog mikrofona, popravak u servisu i ponovna montaža | kompl | 1 | á
124 | Usluga popravka VHF bežičnog mikrofona | kompl | 1 | á
125 | Dobava i zamjena neispravnne električne grijalice sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
126 | Demontaža oštećenog limitatora i ugradnja novoga sa izvedbom spojeva, plombiranje u suradnji sa HEP-om | kom | 1 | á
127 | Dobava ili izrada i postavljanje zaštitnih poklopaca NN razdjelnika (dim. oko 40 x 50 cm) | kom | 1 | á
128 | Provjera strujnih krugova, izrada i postavljanje jednopolne sheme razvodne ploče (do 15 str. krugova) | kom | 1 | á
129 | Snimanje strujnih krugova i označavanje instalacije | kom | 1 | á
130 | Izrada spoja N i PE sabirnica u razvodnim ormarima | kom | 1 | á
131 | Dobava i polaganje plastične kanalice 40x30 mm | m | 50 | á
132 | Dobava i polaganje plastične kanalice 100x50 mm | m | 50 | á
133 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm² | m | 50 | á
134 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm² | m | 50 | á
135 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 mm² | m | 50 | á
136 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 2,5 mm² | m | 50 | á
137 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 4 mm² | m | 50 | á
138 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 6 mm² | m | 50 | á
139 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 10 mm² | m | 30 | á
140 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi Ø 16 - 32 mm | m | 50 | á
141 | Dobava, polaganje i spajanje kabela UTP Cat 5e | m | 50 | á
142 | Dobava i polaganje optičkog kabela 8 x MM | m | 50 | á
143 | Dobava i polaganje kabela LiYCY | m | 50 | á
144 | Iskop šliceva u podu / zidu za ugradnju PSC | m | 50 | á
145 | Dobava i polaganje antenskog kabela KEL-75 | m | 20 | á
146 | Dobava i polaganje kabela RG59 | m | 20 | á
147 | Dobava i ugradnja antenske utičnice | kom | 10 | á
148 | Dobava i ugradnja antenskog pojačala | kom | 1 | á
149 | Dobava i ugradnja antenske sklopke 9/8 | kom | 1 | á
150 | Zamjena neispravnog spojnog kabela Composit → Composit - 3,6 m | kom | 1 | á
151 | Zamjena neispravnog spojnog kabela Composit → Composit - 10,6 m | kom | 1 | á
152 | Zamjena neispravnog spojnog kabela VGA/audio → VGA/audio - 3,6 m | kom | 1 | á
153 | Zamjena neispravnog spojnog kabela VGA/audio → VGA/audio - 10,6 m | kom | 1 | á
154 | Usluge demontaže neispravne sijalice stropne rasvjete uz pomoć skele | kom | 1 | á
155 | Dobava i zamjena metal-halogene lampe 400 W u stropnoj svjetiljki | kom | 1 | á
156 | Dobava i zamjena metal-halogene lampe 1000 W u stropnoj svjetiljki | kom | 1 | á
157 | Dobava i zamjena prigušnice u fluorescentnoj armaturi | kom | 1 | á
158 | Uređenje elektroinstalacije napajanja rasvjetne armature, dobava i zamjena izgorjelog kabela; l = 10 m | izvod | 1 | á
159 | Usluga uređenja razvodne ploče rasvjete - izmjena neispravnog osigurača i uređenja ožičenja | kom | 1 | á
160 | Usluga kontrole ispravnosti rasvjete u dvorani | sati | 1 | á
161 | Prespajanje strujnog kruga aparata ili neispravnog spoja | kom | 1 | á
162 | Izrada spojeva uzemljenja aparata | kom | 1 | á
163 | Izrada spojeva uzemljenja metalnih konstrukcija ili instalacija, ograda za izjednačenje potencijala | kom | 1 | á
164 | Dobava i zamjena matične ploča za PLASMA 50" | kom | 1 | á
165 | Dobava i zamjena matične ploča za PLASMA 42" | kom | 1 | á
166 | Dobava i zamjena matična ploča za DC-300-ST | kom | 1 | á
167 | Dobava i zamjena kartice 1 x ISDN-PRI - MM-710 (30 kanala) | kom | 1 | á
168 | Dobava i zamjena kartice 1 x ISDN-BRI - MM-722 (2 x ISDN, 4 kanala) | kom | 1 | á
169 | Dobava i zamjena analogne kartice sa 24 priključka MM-716 / sa patch panelom/ | kom | 1 | á
170 | Dobava i zamjena neispravnog ISDN GSM Gateway za dva mobilna operatera | kom | 1 | á
171 | Demontaža neispravne armature panik rasvjete | kom | 5 | á
172 | Dobava i ugradnja armature panik rasvjete 6 W; 1 h | kom | 5 | á
173 | Dobava i ugradnja armature panik LED 1.8W autonomije 6h | kom | 10 | á
174 | Dobava i zamjena armature sa žaruljom za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 40W | kom | 3 | á
175 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 1 x 40 W | kom | 3 | á
176 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 2 x 40 W | kom | 1 | á
177 | Dobava i ugradnja zaštitne rešetke stropne svjetiljke | kom | 1 | á
178 | Dobava i zamjena prigušnice 36 W | kom | 1 | á
179 | Dobava i zamjena startera SF2 | kom | 1 | á
180 | Dobava i zamjena grla za fluorescentnu cijev | kom | 1 | á
181 | Dobava i zamjena fuorescentne cijevi 36 W | kom | 1 | á
182 | Dobava i zamjena fluorescentne cijevi 18W | kom | 1 | á
183 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 27 U; 600 x 600 x 1300 mm sa prednjim staklenim vratima | kompl | 1 | á
184 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 45 U 600 x 600 x 2105 mm sa prednjim staklenim vratima | kompl | 1 | á
185 | Dobava i postavljanje police 400 mm / 19" | kompl | 1 | á
186 | Dobava i postavljanje patch panela 24 P Cat 5e" | kom | 1 | á
187 | Dobava i postavljanje optičkog razdjelnika OR12-08 s priključnom kasetom i optičkim priključnim kabelom | kompl | 1 | á
188 | Dobava i postavljanje napojnog razdjelnika 6 x 230 V / 19" | kompl | 1 | á
189 | Varenje zaključnog optičkog kabela sa spajanjem na optički razdjelnik | izvod | 1 | á
190 | Mjerenje optičkog kabela, ispis rezultata i izrada dokumentacije na CD mediju | kom | 1 | á
191 | Dobava i postavljanje prespojnog twin optičog kabela | kom | 1 | á
192 | Spajanje UTP kabela na IDC konektore | kom | 20 | á
193 | Mjerenje UTP kabela s ispisom mjernih rezultata i izrada CD medija | kom | 10 | á
194 | Dobava i zamjena data utičnica 2 x RJ-45 Cat 5e | kom | 20 | á
195 | Dobava i zamjena telefonskih utičnica CAT 3e | kom | 10 | á
196 | Dobava i zamjena neispravnog sistemskog telefona sa LCD A-9640-2 xGb port | kom | 1 | á
197 | Dobava i zamjena neispravnog analognog telefona sa LCD display-om | kom | 1 | á
198 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefona sa LCD display-om i programiranjem A9630 2 x Gb port | kom | 1 | á
199 | Dobava i zamjena neispravnog telefax uređaja sa LCD display-om | kom | 1 | á
200 | Instalacija aplikativnog SW, programiranje telefonske centrale, testiranje, predaja korisniku | kompl | 1 | á
201 | Dobava i zamjena neispravnog LAN management preklopnika 12 P - 10/100/1000 L2 | kom | 1 | á
202 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A 1608 - crni | kom | 1 | á
203 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A-1616 - crni | kom | 1 | á
204 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A-9620 - sivi | kom | 1 | á
205 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A-9630 2xLAN port- sivi | kom | 1 | á
206 | Dobava i zamjena neispravnog ethernet komunikacijski preklopnik za 6 komutiranih ulaza 1000 Base SX, puni dupleks, SC MM, L2 | kom | 1 | á
207 | Dobava i zamjena neispravnog ethernet komunikacijski preklopnik za 24 komutiranih ulaza 10/100 Base TX, puni dupleks, RJ 45, L2 | kom | 1 | á
208 | Dobava i zamjena OG prekidača 10 A; 250 V | kompl | 1 | á
209 | Dobava i zamjena obične sijalice - razne snage | kom | 15 | á
210 | Zamjena kompletne armature sa fluo cijevima 4x14 W; sjajni raster | kompl | 5 | á
211 | Dobava i zamjena neispravne prigušnice 400 W; 230 V | kom | 2 | á
212 | Dobava i zamjena neispravne VT natrijeve sijalice 150 W; 230 V | kom | 5 | á
213 | Dobava i zamjena neispravne živine sijalice 500 W; 230 V | kom | 1 | á
214 | Dobava i zamjena neispravne VTF sijalice 125 W | kom | 1 | á
215 | Uređenje elektroinstalacije za napajanje rasvjetnih armatura, izmjena izgorjelih kabela; l = 10 m | kompl | 1 | á
216 | Dobava i zamjena neispravnog audio PC servera | kom | 1 | á
217 | Dobava i zamjena neispravnog modula za SONOS ZP 80 | kom | 1 | á
218 | Dobava i zamjena neispravnog daljinskog upravljača za SONOS ZP 80 | kom | 1 | á
219 | Dobava i zamjena neispravnog besprekidnog napajanja UPS 1000 VA; 19" | kom | 1 | á
220 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za interfonsku centralu EIT 1050; 19" | kom | 1 | á
221 | Dobava i zamjena neispravnog interfonskog aparata kao EIA 1001 | kom | 1 | á
222 | Dobava i zamjena neispravne naglavne MTK | kom | 1 | á
223 | Zamjena elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
224 | Zamjena četkica elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
225 | Zamjena grijača u zidnom fenu model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
226 | Zamjena termičkog osigurača zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
227 | Usluga popravka rasvjete boćališta, zamjena sijalice u rasvjetnoj armaturi | kompl | 1 | á
228 | Usluge popravka rasvjetnih tijela na stupovima teniskog terena (grlo, zaštitno staklo) | kompl | 1 | á
229 | Dobava i zamjena sijalica HQI 400 na stupovima rasvjete uz pomoć autokošare | kom | 4 | á
230 | Dobava i polaganje kabela u pripremljeni kanal za napajanje rasvjetnih stupova sa izradom spojeva | m' | 20 | á
231 | Dobava i polaganje pocinčane trake u pripremljeni kanal za uzemljenje rasvjetnih stupova sa izradom spojeva | m' | 1 | á
232 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 400 W | kom | 1 | á
233 | Dobava i zamjena neispravneog sklopnika KNL 30-00 | kom | 1 | á
234 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 1000 W | kom | 1 | á
235 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 1000 W | kom | 1 | á
236 | Dobava i zamjena neispravne prigušnice 2000 W | kom | 1 | á
237 | Dobava i prešanje tuljka 35 mm² | kom | 1 | á
238 | Zamjena žarulja tip HQI-T 2000 W | kom | 1 | á
239 | Zamjena sklopnika AD 100-C 100 A | kom | 1 | á
240 | Zamjena rastalnog osigurača NVO-00 63 A | kom | 1 | á
241 | Zamjena grebenaste preklopke 4G10-90 U | kom | 1 | á
242 | Zamjena uvodnice PG - razne dimenzije | kom | 1 | á
243 | Krajnja ili odvojna pločica rednih stezaljki | kom | 1 | á
244 | Zamjena redne stezaljke tip VS 4 mm² | kom | 1 | á
245 | Zamjena stezaljke PRS 35 mm² | kom | 1 | á
246 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče mjerne centrale ETP1050; 19" | kom | 1 | á
247 | Dobava i zamjena neispravne komunikacijskog modula EKM 1485 mjerenja temperature | kom | 1 | á
248 | Dobava i zamjena neispravne temperaturne sonde MTP | kom | 1 | á
249 | Dobava i zamjena neispravne zaštitne cijevi temperaturne sonde MTP | kom | 1 | á
250 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče zaslona prikaza temperature EDT1020 | kom | 1 | á
251 | Dobava i zamjena neispravne matična ploče zaslona prikaza temperature EDT2020 | kom | 1 | á
252 | Dobava i zamjena neispravne glavne sklopke 3-p; 40 A; isklopnik 230 V | kom | 1 | á
253 | Dobava i zamjena neispravne kombiniracije automatski osiguač C 16 A + FID 0,03 A | kom | 1 | á
254 | Dobava i zamjena neispravnog automatskog osigurača 1-p B 10 A | kiom | 1 | á
255 | Dobava i zamjena neispravnog automatskog osigurača 1-p B 16 A | kom | 1 | á
256 | Zamjena N i PE sabirnica u razvodnom, ormaru, te sav ostali materijal i pribor do pune pogonske gotovosti | kompl | 1 | á
257 | Ispitivanje ispravnosti rada razvodnog ormara | kompl | 1 | á
258 | Dobava, montaža i spajanje isključnog tipkala sa natpisnom pločicom | kom | 1 | á
259 | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog pribora n/ž, IP 55 - priključnica sa zaštitnim kontaktom 10(16) A; 250 V, sa poklopcem | kompl | 4 | á
260 | Dobava i montaža poklopaca razvodnih kutija (okrugle i kvadratne) | kom | 10 | á
261 | Izrada instalacije izjednačenja potencijala i uzemljenja sa dobavom, ugradnjom i spajanjem sabirnice PS vodiča P-Y 10 mm² u cijevi Ø 13,5 mm; P-Y 6 mm² u cijevi Ø 13,5 mm, te obujmica za uzemljenje i izvedbom vijčanih spojeva | kompl | 1 | á
262 | Dobava i postavljanje parapetnog plastičnog kanala s poklopcem 100x40 mm | m | 30 | á
263 | Dobava i postavljanje plastičnih kanalica 10 x 5 mm | m | 50 | á
264 | Dobava i ugradnja prekidača rasvjete sa kutijom | kompl | 1 | á
265 | Dobava i ugradnja N/Ž prekidača rasvjete za vlažne prostorije IP44; 230 V; 10 A | kom | 3 | á
266 | Dobava i ugradnja N/Ž prekidača bojlera za vlažne prostorije IP44; 230 V; 16 A | kom | 3 | á
267 | Dobava i ugradnja p/ž šuko utičnice 16 A; 250 V | kom | 2 | á
268 | Dobava i ugradnja n/ž šuko utičnice za vlažne prostorije sa poklopcem; IP44 16 A; 250 V | kom | 4 | á
269 | Dobava materijala, i ugradnja razvodne ploče sa 6 automatskih osigurača | kompl | 1 | á
270 | Dobava i polaganje energetskog kabela PP 00 5 x10 mm² u plastičnim kanalicama / cijevima, sa iskopom i zatrpavanjem rova | m | 50 | á
271 | Izrada i postava jednopolnih shema razvodnih ploča | kompl | 1 | á
272 | Kompletno ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem ispitnih protokola | kompl | 1 | á
273 | Defektaža kvara semafora za prikaz vremena, temperature i poruka | sati | 1 | á
274 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče EMD 1025 | kom | 1 | á
275 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče EMDS 1035 | kom | 1 | á
276 | Dobava i zamjena neispravnog modula upravljanja zaslona EMD 1029 | kom | 1 | á
277 | Dobava i zamjena napojnog modula sata za prikaz vremena, temperature i poruka | kom | 1 | á
278 | Defektaža kvara na sportskom semaforu | sati | 1 | á
279 | Dobava i zamjena neispravnih segmenata semafora na boćariji (demontaža i skela nisu uključeni) | kom | 1 | á
280 | Demontaža (montaža) uz pomoć skele /h=6 m/ zvučnika razglasa, te prijevoz u servisnu radionicu | sati | 1 | á
281 | Čišćenje zvučnika (membrana, kućište) u radionici | kom | 1 | á
282 | Zamjena oštećenih dijelova zvučnika | kompl | 1 | á
283 | Demontaža (montaža) uz pomoć skele /h=6 m/ sportskog semafora, te prijevoz u servisnu radionicu | sati | 1 | á
284 | Dovoz opreme, montaža uz pomoć skele, spajanje, puštanje u pogon, testiranje i predaja korisniku popravljenog semafora na boćalištu | kompl | 1 | á
285 | Usluga popravka relejne pločice PL4 za upravljanje radom 3-F elektromotora 0.5 kW; 380 V automatike kuglane | kompl | 1 | á
286 | Demontaža neispravnih elektromotora elevatora kuglane, te odvoz na popravak u servis | kompl | 1 | á
287 | Usluga servisa elektromotora/premotavanje el.motora, ispitivanje, centriranje, montaža na objektu kuglane | kompl | 1 | á
288 | Ugradnja elektromotora na objektu kuglane, montažni materijal, ispitivanje sa puštanjem u rad | kompl | 1 | á
289 | Usluge popravka termičke zaštite elektromotora automatike kuglane | kompl | 1 | á
290 | Dobava i zamjena oštećene oznaka staza (brojeva) | kom | 1 | á
291 | Popravka sportskog semafora kuglane - ugradnja elektronske ploče prikaza rezultata u semafor | kompl | 1 | á
292 | Izmjena el.ploče i relejnog polja za kontrolu prijestupa i kontrolu udara kugle u bočne stranice staze, ugradnja modula u zaštitnu kutiju na kuglani | kompl | 1 | á
293 | Dobava i polaganje energetskog kabela za polaganje u zemlju za napajanje rampi PPO - J 3 x 2,5 mm² | m | 10 | á
294 | Dobava i polaganje podzemne cijevi DWP-50 za polaganje kabela za napajanje i kabela za komunikaciju | m | 10 | á
295 | Dobava i ugradnja razvodnog ormara 600x450 IP66 sa temeljnom pločom i ozičenjem unutar ormara | kom | 1 | á
296 | Redne stezaljke 0,5 - 4 mm2; boja: BEŽ | kom | 10 | á
297 | Završna pločica za redne stezaljke 0,5 - 4 mm² | kom | 5 | á
298 | Paralelni kratkospojnik za 2 stezaljke - kompletan | kom | 2 | á
299 | Krajnji držač za DIN nosač sa vijkom | kom | 6 | á
300 | Nosač sa sabirnicom za priključak N i PE | kom | 2 | á
301 | Krajnji držač za DIN nosač sa vijkom | kom | 6 | á
302 | Montažni nosač - ravni - visine 30 mm za postavljanje DIN šine; sa vijcima | kom | 2 | á
303 | Montažni nosač s otvorima - DIN šina - kromiran; 2 m | m | 1 | á
304 | Krajnji nosač zaštitnih pokrova | kom | 2 | á
305 | Kutni profil 1000 x 64 x 39 | m | 1 | á
306 | Plosnati profil 1000 x 80 x 8,5 | m | 1 | á
307 | Slijepa traka, glatka 1000 x 50 x 8 | m | 1 | á
308 | Nosač sa sabirnicom za priključak N i PE | kom | 2 | á
309 | Slijepa traka, glatka 1000 x 50 x 8 | m | 1 | á
310 | 3 - polne viličaste sabirnice - 16 mm² | kom | 1 | á
311 | 3-F industrijska nadgradna utičnica 32 A 400 V, 3P+N+PE, zaštita IP 67 | kom | 1 | á
312 | 1-F šuko utičnica 250 V, 2P+E, 16 A, ugradnja na DIN šinu | kom | 2 | á
313 | Natpisne pločice (samoljepive) raznih dimenziija sa tekstovima prema nacrtu RO | kompl | 1 | á
314 | Dobava i ugradnja nadžbuknog razvodonog ormara 24 modula | kom | 2 | á
315 | Dobava i ugradnja automatskog osigurača jednopolnog od 6,10,16 A | kom | 1 | á
316 | Dobava i ugradnja FID zaštitne sklopke NFI 40/0,3 | kom | 1 | á
317 | Dobava i ugradnja FID zaštitne sklopke NFI 2 16/0,03 | kom | 1 | á
318 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za rasvijetu PGP 3x1,5 mm | m | 10 | á
319 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za šuko utičnice PGP 3x2,5 mm | m | 10 | á
320 | Dobava i ugradnja samogasive rebraste cijevi CSS 20 | m | 10 | á
321 | Dobava i ugradnja samogasive rebraste cijevi CSS 25 | m | 10 | á
322 | Dobava i ugradnja nadžbukne kutije 80x80x40mm za izradu spojeva rasvijete i snage | kom | 1 | á
323 | Dobava i ugradnja samoudarnih tipli fi 6mm | kom | 50 | á
324 | Dobava i ugradnja podžbukne kutije VIMAR U70006 | kom | 1 | á
325 | Dobav i ugradnja perforirane trake za pričvršćivanje kabela ispod knaufa (50m) | kom | 1 | á
326 | Dobava i ugradnja UTP kabela CAT5.E | m | 10 | á
327 | Dobava i ugradnja kabela za napajanje led traka za osvijetljenje polica | m | 10 | á
328 | Dobava i ugradnja poklopaca za kutiju fi 60 mm | kom | 1 | á
329 | Dobava i ugradnja poklopaca za kutiju fi 78 mm | kom | 1 | á
330 | Dobava i ugradnja P/F kabela 6mm2 | m | 10 | á
331 | Dobava i ugradnja WAGO klema 3x2.5mm | kom | 10 | á
332 | Dobava i ugradnja sljepog modula TEM | kom | 1 | á
333 | Dobava i ugradnja modularnog izmjeničnog prekidača | kom | 1 | á
334 | Dobava i ugradnja nosača 7 modula | kom | 2 | á
335 | Dobava i ugradnja okvir 7 modula | kom | 2 | á
336 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za reflektore 4x16 mm2 sa montažnim priborom (sajla,španeri,natezači,obujmice) | m | 30 | á
337 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za reflektore 4x10 mm2 sa montažnim priborom (sajla,španeri,natezači,obujmice) | m | 20 | á
338 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za reflektore FG70R 5x10 mm2,sa montažnim priborom (sajla,španeri,natezači,obujmice) | m | 10 | á
339 | Dobavai i ugradnja zidnog ormar, metalnog , IP66, 600x600x210 (VxŠxD) kompletno opremljenog i ožičenog | kompl | 1 | á
340 | Dobava i ugradnja trofaznog kontrolnog brojila kao WS 0030 | kom | 1 | á
341 | Dobava i ugradnja BMDE Mini Converter - Optical Fiber (CONVMOF) | kom | 2 | á
342 | Dobava i ugradnja prespojnog optičkog kabela SM DX ST/PL/PL | kom | 2 | á
343 | Dobava i ugradnja adaptera SM/SX | kom | 2 | á
344 | Dobava i ugradnja centralni upravljački uređaj za menadžment Wi-Fi AP. Uključuje licencu za do 6 AP. | kom | 1 | á
345 | Dobava i ugradnja Wi-Fi AP, 802.11n standard, dvostruki radio 2.4 GHz i 5 GHz, dva Ethernet porta, PoE ulaz i izlaz, stupanj zaštite IP-67 | kom | 1 | á
346 | Dobava i ugradnja mrežni preklopnik 24 port 10/100TX + 2×GE/SFP | kom | 1 | á
347 | Dobava i ugradnja media konverter jedan par konvertera za Ethernet 10/100TX - 100FX SC Multimode | kom | 1 | á
348 | Dobava i ugradnja UPS uređaj 1500 VA montaža u ormar rack 19" 2U | kom | 1 | á
349 | Dobava i ugradnja nosivog stup za istočni ulaz na tribine za montažu Wi-Fi AP i zaštitne kutije | kom | 1 | á
350 | Dobava i ugradnja zaštitne kutije za napajačku i mrežnu opremu stupanj zaštite IP66 | kom | 1 | á
351 | Dobava i ugradnja komunikacijski ormar 19" 15U | kom | 1 | á
352 | Dobava i ugradnaja e nergetski kabel za napajanje semafora 4 x 70 mm² | m | 10 | á
353 | Dobava i ugradnja vodič P/F 35 mm² - žuto zeleni | m | 1 | á
354 | Dobava i ugradnja pocinčani kanal sa poklopcem dimenzija 50 x 30 mm; montaža kanala na zid | m | 10 | á
355 | Dobava i ugradnja pocinčanog kanala sa poklopcem dimenzija 100 x 60 mm i nosačima za montažu kanala na zid | m | 10 | á
356 | Dobava i ugradnja Al/Cu stezaljke za prešanje na kabelu 70 mm ² | kom | 1 | á
357 | Dobava i ugradnja Cu stezaljke za prešanje na vodiče 35 mm ² | kom | 1 | á
358 | Dobava i ugradnja metalni ormar ormar, IP66, dim. 1000 x 600 x 250 mm ; sa punim vratima, montažnom pločom i nosačima za postavljanje na metalnu konstrukciju; vrata se zatvaraju bravom | kom | 1 | á
359 | Dobava i ugradnja sklopnik tip KNL 110; svitak 230 V; 50 Hz | kom | 2 | á
360 | Dobava i ugradnja energetskog kabel FG70R 5 x 25 mm² | kom | 10 | á
361 | Dobava i ugradnja grebenaste preklopke 1-0-2, 10(16) A; 1-polna za ugradnju na DIN šinu | kom | 1 | á
362 | Dobava i ugradnja 3-F industrijska nadgradna utičnica 32 A 400 V, 3P+N+PE, zaštita IP 67 | kom | 1 | á
363 | Dobava i ugradnja 3-F rastavljačka pruga veličine 2 (400 A) za ugradnju i spajanje na sabirnice u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormariću proizvodnje WORK-ING | kom | 1 | á
364 | Dobava i zamjena u GRO rastalnih osigurača NVO, veličina 2 (400 A) In = 315 A | kom | 1 | á
365 | Dobava i ugradnja u SRO rastalnih osigurača NVO, veličina 2 (400 A) In = 160 A | kom | 1 | á
366 | Stopice za prešanje na vodič Cu 50 mm² kao KS-C-50/12 | kom | 10 | á
367 | Dobava i uradnja industrijske vodotijesne ravna (10°) ugradna utičnica (F);IP 67; 3P+N+PE; 125 A; 400 V | kom | 2 | á
368 | Dobava i ugradnja industrijske vodotijesna ravna (10°) ugradna utičnica (F);IP 67; 3P+N+PE; 32 A; 400 V | kom | 2 | á
369 | Izolirani vodiči P/F 16 mm² - crni, plavi, Ž/Z | m | 10 | á
370 | Izolirani vodiči P/F 10 mm² - crni, plavi, Ž/Z | m | 1 | á
371 | Dobava i ugradnja toploskupljajuća cijev Ø 33/8 mm - crna | m | 1 | á
372 | Usluga servisa klima uređaja-vanjska jedinica-čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina, | m | 1 | á
373 | Usluga servisa klima uređaja-unutrašnja jedinica-čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina | kplt | 1 | á
374 | Usluge servisa VRF klima uređaja-vanjska jedinica | kplt | 1 | á
375 | Usluge servisa VRF klima uređaja-unutrašnja jedinica | kplt | 1 | á
Cijena mehanizacije i radne snage za radove koji nisu opisani u prethodnim stavkama:
376 | Korištenje autokošare za rad na visini do 10 m | sat | 1 | á
377 | Korištenje autokošare za rad na visini do 15 m | sat | 1 | á
378 | Rad KV radnika, montera i sl. | sat | 1 | á
379 | Rad SSS radnika, tehničara i sl. | sat | 1 | á
380 | Rad VS radnika, inženjer i sl. | sat | 1 | á
381 | Rad VSS radnika, dipl. inženjer i sl. | sat | 1 | á
| UKUPNO: |  |  | kn | 0
| P D V (25 %) |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | kn | 0