## NASLOVNA STRANICA
Rijeka Sport d.o.o
TROŠKOVNIK
sastavni dio ponude i dokumentacije za nadmetanje
T R O Š K O V N I K
za izvođenje radova na popravku
elektroničke i električne opreme u
objektima Rijeka sporta po prijavama štete
za 2018. godinu
TEHNIČKI OPIS
Svi radovi navedni u troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, od zahtjevanog materijala i kvalitete, izrađeni točno prema datim opisima. Prije početka radova izvođač mora na licu mjesta provjeriti sve mjere i iz toga naslova ima punu odgovornost za izvršeni rad.
Za sav materijal prije ugradnje treba tražiti odobrenje Investitora, odnosno materijal je prema izboru Investitora.
Pomoćni građevinski radovi na održavanju elektroničke i električne opreme koji nisu posebno iskazani, trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise i količine pojedinih stavki iz troškovnika. U izradi ponude treba se pridržavati važećih pozitivnih propisa RH.
Za sve eventualne primjedbe i tumačenja u pogledu opisa stavki ili izvedbe radova iz troškovnika, obratiti se Investitoru prije davanja ponude.
NAPOMENE:
1. | Ponuditelj je dužan osigurati i dežurnu osobu (sa interventnim telefonskim brojem) koja može izaći na intervenciju za sanaciju štete ili hitni popravak, svakoga dana u godini, a u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
2. | Po prijemu naloga za rad, Ponuditelj je dužan i obavezuje se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za dva sata izaći na mjesto rada sa svom opremom i osobljem potrebnim za izvršenje naloga.
3. | Po dolasku na mjesto rada, Ponuditelj je dužan i obavezuje se javiti odgovornoj osobi iz Rijeka Sporta, te odmah pristupiti izvođenju radova i iste izvesti kvalitetno i u roku, sa što je moguće manje uznemiravanja korisnika objekata. Prilikom izvođenja radova mora se ponašati racionalno i po načelu dobrog domaćina.
4. | Radove treba u principu izvoditi u slobodnim terminima, između treninga i utakmica, a što znači u periodu od 22 sata do 06 sati, a povremeno i vikendom, imajući u vidu da se pojedini radovi izvode u više navrata, odnosno u dogovoru i prema uputama voditelja sportskog objekta.
5. | U cijenu mora biti uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje navedenih stavki, te eventualni radovi štemanja ili pomoćni zidarski radovi za dovođenje objekta u prvobitno stanje. Cijenom mora biti obuhvaćen i sav rastur materijala.
6. | Za sav ugrađeni materijal potrebno je dostaviti certifikate (izjave) o sukladnosti i kvaliteti, a po potrebi i protokole o ispitivanju ispravnosti (sigurnosti) instalacije.

## PONUDBENI TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA
USLUGE POPRAVKA ELEKTRONIČKE I ELEKTRIČNE OPREME U OBJEKTIMA RIJEKA SPORTA PO PRIJAVAMA ŠTETE
Red. br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
BAZENI KANTRIDA
1 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za mjerenje vremena - OMEGA ARES | kom | 1 | á
2 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za Data Switcher - OMEGA ARES | kom | 1 | á
3 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za rezervno napajanje - OMEGA ARES | kom | 1 | á
4 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za ON LINE štampač sa integriranom baterijom - OMEGA ARES | kom | 1 | á
5 | Dobava i instalacija kontrolnog Aquatic software paket - OMEGA ARES | kom | 1 | á
6 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za PC računalo OMEGA ARES | kom | 1 | á
7 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče Omega Distribution Box semafora | kom | 1 | á
8 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za Omega Start Time II uređaj | kom | 1 | á
9 | Dobava i zamjena neispravnog internog zvučnika Omega startnog bloka, 65 mm | kom | 1 | á
10 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za Omega ODB9-10L | kom | 1 | á
11 | Dobava i zamjena neispravnog tipkala OIT3 - ručno mjerenje vremena kao tip : 2872.003 | kompl | 5 | á
12 | Dobava i zamjena neispravne dodirne ploče Omega FINA 240x90 cm kao tip: 2924.003 | kom | 1 | á
13 | Dobava i zamjena neispravnog prijenosnog računalo za sustav mjerenja vremena - isprobano i kompatibilno sa sustavom OMEGA QUANTUM - uključuje torbu za prijenos - uključuje aplikaciju za daljinsko upravljanje video semaforom putem računalne mreže | kom | 1 | á
14 | Dobava i zamjena neispravne Swiss Timing OMEGA OSB12 RBD startne platforme za plivačke sportove izrađena od stakloplastike. Gornja protuklizna površina dimenzija 74×52 cm. Oslonac za stražnju nogu podesiv u 5 položaja za optimalan odraz pri startu. Integriran RBD sustav za mjerenje reakcije pri startu odnosno za detekciju preranog starta pri štafetnom plivanju. Tip : 3454.951 OMEGA OSB12 - starting platform with RBD | kom | 1 | á
15 | Dobava i zamjena neispravnog adaptera startne platforme OSB9 | kom | 2 | á
16 | Dobava i zamjena neispravnog prespojnog kabela BA - BA - crveni | kom | 1 | á
17 | Dobava i zamjena neispravnog prespojnog kabela BA - BA - crni | kom | 1 | á
18 | Dobava i zamjena neispravnog napajanja 9VDC/0.55A EURO + CH tip kao: 3361.618 | kom | 1 | á
19 | Dobava i zamjena neispravnog OMEGA CALYPSO vaterpolo upravljačke konzole - upravljačka tipkovnica sa LCD matričnim ekranom 240×128 piksela - uključuje dodatno vanjsko tipkalo za vrijeme utakmice i vrijeme napada Tip : 3403.900, 3400.788 OMEGA CALYPSO Waterpolo controller | kom | 1 | á
20 | Dobava i zamjena neispravnog kabela TU 4pF - TU 4pF TU 4pF (1 mm2) – 25 m tip kao: 1865.025 | kom | 1 | á
21 | Dobava i zamjena neispravnog kabela TU 7pM - SubD 9pM – dužine 100 m tip kao: 1901.100 | kom | 1 | á
22 | Dobava i zamjena neispravnog kabela AMP 25pM - AMP 25pM | kom | 1 | á
23 | Dobava i zamjena neispravnog unutarnje zvučnik 16 Ω ,40W – kabel 2 m – banana utikač tip kao: 3399.602 | kom | 1 | á
24 | Dobava i zamjena neispravnog omega LED modula visine 25cm žute boje za Omega mono semafor kao tip: 3449.803 OMEGA | kom | 4 | á
25 | Dobava i zamjena neispravne semafora za vrijeme napada u vaterpolu - visina znamenke 24 cm - komplet uključuje centralnu napajačku jedinicu sa integriranom trubom za zvučni signal isteka vremena napada te kabelskim motalicama za spajanje sustava Tip : 3403.951.CA | kom | 2 | á
26 | Servis i kalibracija glavnog elektroničkog mjerača za plivačke sportove od strane proizvođača u Švicarskoj Tip : OMEGA Ares 21-KALIBRACIJA | kom | 1 | á
27 | Papir za pisač OMEGA ARES | kolut | 10 | á
28 | Zamjena Feller box TUP4P/scb i DH/kao omega | kom | 1 | á
29 | Dobava i zamjena neispravnog konvertera INT004 + distributor RS232/RS422/kao Omega | kom | 2 | á
30 | Dolazak na objekt i ispitivanje kvara na Omega RGB LED semaforu na bazenu,ne prikazuje sliku,otklon kvara na optičkom konverteru,prekonfiguracija konvertera na PC računalu za upravljanje radom RGB led displaya | kplt | 1 | á
31 | Dobava i zamjena neispravne tipkovnice OMEGA MTE za skokove i synchro plivanje 3474.900 | kom | 2 | á
32 | Dobava i zamjena računalna aplikacija za vođenje natjecanja u sinkroniziranom plivanju 3480.942 Software Synchro scoring manager | kom | 1 | á
33 | Dobava i zamjena neispravnog kabel za dvostruki start tip kao: 3330.661 OMEGA | kom | 1 | á
34 | Dobava i zamjena neispravnog modula kolor semafora LED 20/10-3 omega | kom | 2 | á
35 | Dobava i zamjena neispravnog 7-SEG. LED modula jednobojnog semafora Omega vaterpolo semafora za prikaz vremena napada | kom | 2 | á
36 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice video semafora 5 V / 120A OMEGA | kom | 2 | á
37 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice video semafora 5 V / 60A OMEGA | kom | 2 | á
38 | Dobava i zamjena neispravnog kontrolera LED semafora Omega 3474.999 | kom | 1 | á
39 | Dobava i zamjena neispravnog Universal harness module 0 to 9 omega 3409.73x | kom | 1 | á
40 | Dobava i zamjena neispravnog priključaka 4P IP67 ženski, šasija, za Ares Harness, spajanje lemljenjem -Tu4PF | kom | 1 | á
41 | Dobava i zamjena neispravnog centralnog elektroničkog mjerača za plivačke sportove sa integriranim napajačem i baterijskim napajanjem sa koferom za pohranu i prijenos. Tip : 3480.911.IS OMEGA QUANTUM aquatics | kom | 1 | á
42 | Dobava i zamjena neispravnog elektroničkog startnog sustava sa električnim startnim pištoljem 3481.931 Egun - StartTime V acoustic start device ; 1865.050 Cable TU 4pM - TU 4pF (1mm²) - 50m on winder | kom | 1 | á
43 | Dobava i zamjena neispravnog komplet zvučnika za startnu akustiku -zvučnika sa priključnim kabelima duljine 6 m i kabelom za priključak na StartTime duljine 20 m Tip : 3399.933.06 | kom | 1 | á
Dvorana MLADOSTI Trsat - Dvorana DINKO LUKARIĆ Kozala - Dvorana 3.MAJ - ATLETSKA dvorana Kantrida - NI KRIMEJA - NI KANTRIDA - NI ROBERT KOMEN - SCR BELVEDER - Centar Zamet
44 | Dobava i zamjena neispravne osnovne matične ploče sa CPU jedinicom za semafor SP27 | kom | 1 | á
45 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče sa CPU jedinicom za semafor SP-20 | kom | 2 | á
46 | Čišćenje folije ploče tipkovnice semafora, provjera ispravnosti rada | kom | 1 | á
47 | Dobava i zamjena folije na ploči tipkovnice semafora, provjera ispravnosti rada | kom | 1 | á
48 | Dobava i izmjena neispravnog LED modula prikaza rezultata u sportskom semaforu SP-20 | kom | 2 | á
49 | Odvoz semafora na objekt, montaža uz pomoć skele, puštanje u pogon, ispitivanje, predaja korisniku | kom | 2 | á
50 | Dobava i ugradnja komunikacijskog modula za sportski semafor SP-20 | kom | 2 | á
51 | Dobava i izmjena napojnog konvertera 5Vdc/28Vdc za sportski semafor SP-20 | kom | 2 | á
52 | Dobava i zamjena neispravnih signalnih LED modula na sportskom semaforu SP-27 | kompl | 3 | á
53 | Dobava i zamjena neispravnih napojnih konvertera u osnovnoj ploči semafora SP-27 semafora, te u dodatnom modulu za prikaz osobnih grešaka | kom | 3 | á
54 | Dobava i zamjena neispravne podprocesorske kartice za semafor prikaza osobnih grešaka u sportskom semaforu SP-27 | kom | 3 | á
55 | Dobava i zamjena neispravnog komunikacijskog modula sportskog semafora SP-27 u osnovnoj ploči za priključak upravljačkog modula | kom | 2 | á
56 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče u sportskom semaforu Elak ESPS-F1053 | kompl | 2 | á
57 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče u sportskom semaforu Elak EMS33-F | kompl | 2 | á
58 | Dobava i zamjena neispravnog 7-segmentnog LED modula semafora ESPS-F53 | kom | 2 | á
59 | Dobava i zamjena neispravnog naponskog konvertera upravljačke tipkovnice Elak ESPS-TPK-LCD | kom | 2 | á
60 | Dobava i zamjena neispravne upravljačke tipkovnice Elak RC-50 sportskog semafora sa testiranjem sustava i obukom korisnika | kom | 2 | á
BAZENI KANTRIDA
61 | Dobava i zamjena trake sa mikroprekidačima za OMEGA -FINA dodirnu ploču (dužina 240 cm) | kom | 1 | á
62 | Dobava i zamjena neispravne zaštitne plastične navlake za traku sa mikroprekidačima dodirne ploče OMEGA-FINA | kom | 1 | á
63 | Dobava i zamjena neispravne žute PVC letvice za OMEGA -FINA dodirne ploče | kom | 1 | á
64 | Dobava i zamjena neispravne crne PVC letvice za OMEGA FINA dodirne ploče | kom | 1 | á
65 | Dobava i zamjena neispravne plastične zakovice na Omega FINA dodirna ploča | kom | 1 | á
66 | Demontaža oštećene OMEGA kontaktne ploče startnog bloka plivanja (deck plate) | kom | 2 | á
67 | Dobava i ugradnja OMEGA kontaktne ploče startnog bloka plivanja (deck plate) sa testiranjem sustava | kom | 2 | á
68 | Dobava i zamjena neispravnog Omega HARNESS set - komplet za 10 stazni linijski bazen | kom | 1 | á
69 | Dobava i zamjena neispravnog Omega HARNESS kabela - dužina 3 m (stari tip kabela) | kom | 1 | á
70 | Dobava i zamjena neispravnog Omega HARNESS kabela - dužine 24 m - spoj na mjerni uređaj (stari tip) | kom | 1 | á
71 | Dobava i zamjena neispravnih modula LED 7-segmenata ELAK ELS30-O vaterpolo semafora | kom | 1 | á
72 | Dobava i zamjena neispravne master CPU jednice ELAK ESP30W-M vaterpolo semafora | kom | 1 | á
73 | Dobava i zamjena neispravneslave-podprocesorske ploče ELAK ESP30W-S modula za upravljanje prikazom rezultata i toćnog vremena semafora za vaterpolo | kompl | 1 | á
74 | Dobava i zamjena tipkovnice ELAK EMK70V1 -RC vaterpolo semafora | kompl | 1 | á
75 | Dovoz i montaže skele, usluga demontaže semafora na objektu, te prijevoz u servis na popravak | kompl | 1 | á
76 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče ESPS-BW semafora na boćalištu | kompl | 1 | á
77 | Dobava i zamjena neispravnog LED modula display-a ELAK ESL30 semafora | kompl | 1 | á
78 | Dobava i izmjena modula - drivera za LED prikaz na semaforu ELAK ESP | kompl | 1 | á
NI KANTRIDA - NI KRIMEJA - NI R.KOMEN - ACR-Astronomski centar Rijeka - Bazeni KANTRIDA-Dvorana CENTAR Zamet - ATLETSKA dvorana Kantrida - Dvorana MLADOSTI Trsat - Dvorana DINKO LUKARIĆ Kozala - SRC BELVEDER - DBS Sušak - BOĆARSKI CENTAR Podvežica - SCR 3 MAJ - SRC MLAKA - OI KAMPUS Trsat
79 | LPC-2 modul MC8 – Kontroler | kom | 2 | á
80 | LPC-2 modul NE5 – Modul za LON koumunikaciju | kom | 2 | á
81 | LPC-2 modul DI8 – Modul sa 8 digitalnih ulaza | kom | 2 | á
82 | LPC-2 modul DO8 – Modula sa 8 digitalnih izlaza | kom | 2 | á
83 | LPC-2 Terminator za serijsku komunikaciju | kom | 2 | á
84 | Elak modul EPC 40 /19"/9 HE za upravljanje sa rasvjetom borilišta pomoću PC računala sa Elak EPC40SW aplikativnim software-om | kom | 1 | á
ASTRONOMSKI CENTAR -BAZENI KANTRIDA-ATLETSKA DVORANA
85 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN DVB-S2-Ixaon | kom | 1 | á
86 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN DVB-T2-Ixaon | kom | 1 | á
87 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN DVB-C -Ixaon | kom | 1 | á
88 | Zamjena neispravne IPTV kartice za video signal-Ixaon | kom | 1 | á
89 | Zamjena neispravne matične ploče IPTV servera-Ixaon | kom | 1 | á
ACR-Astronomski centar Vežica - BAZENI Kantrida -CENTAR Zamet - ATLETSKA Dvorana Kantrida -Dvorana MLADOSTI Trsat - Dvorana DINKO LUKARIĆ Kozala - NI KANTRIDA - NI KRIMEJA - NI R.KOMEN -SRC BELVEDER - DBS Sušak - BOĆARSKI CENTAR Podvežica - SCR 3 MAJ - SRC MLAKA - OI KAMPUS Trsat
90 | Dobava i zamjena neispravnog Media server S8300 | kom | 1 | á
91 | Dobava i zamjena neispravnog Media gateway G350 | kom | 1 | á
92 | Dobava i zamjena neispravnog LAN audio modula - EXPI BA | kom | 1 | á
93 | Dobava i zamjena neispravnog LAN audio modula - LOGIC BOX BA | kom | 1 | á
94 | Dobava i zamjena neispravnog modula PA pojačala snage - Elak EPA 2200 1x200w 8E,100v | kom | 1 | á
95 | Dobava i zamjena neispravnog modula PA pojačala snage - Elak EPA 2100B 2x100w 8E,100v | kom | 1 | á
96 | Dobava i zamjena neispravnog modula Elak ECF1220 | kom | 1 | á
97 | Dobava i zamjena neispravnog modula Elak EPC232 Elak control modul za upravljanje audio sustavom, sportskim semaforom i rasvjetom sportskog borilišta | kom | 1 | á
98 | Dobava i zamjena neispravnog bežičnog ručnog UHF mikrofona AT | kom | 1 | á
99 | Usluge instalacije i konfiguracija aplikacionog Elak SW programa za upravljanje ozvučenjem na korisnikova računala,obuka korisnika | kplt | 1 | á
100 | Dobava i montaža DVR16 mrežnog / LAN / digitalnog videorekordera sa programiranjem, obukom korisnika | kompl | 1 | á
101 | Dobava i ugradnja novog Cisco switch-a/zamjena za neispravni/ WS-C2960X-24 GigE,2x 1G SFP | kom | 1 | á
102 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče NEC IP telefonske centrale sa CPU jedinicom i SIP linkom za vezu na javnu mrežu | kompl | 1 | á
103 | Dobava i zamjena neispravne pretplatničke kartice za 8 digitalnih i 2 analogna priključka za NEC IP telefonsku centralu | kompl | 1 | á
104 | Dobava i zamjena neispravnog telefonskog modula 3/8 za NEC IP telefonsku centralu | kompl | 1 | á
105 | Dobava i zamjena neispravnog switch power supply modula za telefonsku centralu Avaya | kompl | 1 | á
106 | Dobava i zamjena neispravnog NEC DECT bežičnog telefona | kompl | 1 | á
107 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče P4 u PC računalu | kompl | 1 | á
108 | Dobava i zamjena grafičke kartice u PC računalu | kompl | 1 | á
109 | Defektaža kvara na opremi za brzi pristup internetu, usluge podešavanja i kontrole rada pristupa internetu | kompl | 1 | á
110 | Dobava i zamjena neispravne analog video kamere | kompl | 1 | á
111 | Dobava i zamjena neispravne speed dome video kamere | kompl | 1 | á
112 | Dobava i zamjena neispravne IP video kamere sa programiranjem MS-C3582-PA | kompl | 1 | á
113 | Dobava i zamjena neispravnog video monitora 19" | kompl | 1 | á
114 | Dobava i zamjena video kamera color VC-PHC48230 TNWD 1/3",day/night 0,1 lux, 230 V AC | kom | 1 | á
115 | Dobava i ugradnja regulatora 30w 100v Elak EAT1030 | kom | 1 | á
116 | Dobava i zamjena neispravnog podvodnog AA zvučnika 60w | kom | 1 | á
117 | Izmjena ručnog modula upravljačko-komunikacijskog modula TPK Omega startne akustike | kompl | 1 | á
118 | Dobava i zamjena neispravnog modula pojačala snage sa prilagodnim odvojnim stupnjem Omega startne akustike | kompl | 1 | á
119 | Dobava i zamjena neispravnog napojnog modula sa aku-napajanjem Omega startne akustike | kompl | 1 | á
120 | Dobava i zamjena neispravnog pojačala snage za 19" kućište, 500 W, DC zaštita na izlazima, zaštita uključivanja izlaza, termička zaštita sa kašnjenjem uključivanja napona | kompl | 1 | á
121 | Dobava i zamjena neispravnog predpojačala razglasnog sustava | kompl | 1 | á
122 | Dobava i zamjena modula neispravnog pojačala 2 x 400 W / 4E | kompl | 1 | á
123 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice audiopojačala 500 W | kompl | 1 | á
124 | Dobava i zamjena neispravnog reproduktora CD / MP3 player / 19" | kompl | 1 | á
125 | Dobava i zamjena neispravnog reproduktora RDS radio-tuner AM/FM+USB/SD SLOT / 19" | kompl | 1 | á
126 | Dobava i zamjena neispravnog Elak EPA izlaznog modula pojačala snage 200 W / 100 V | kompl | 1 | á
127 | Dobava i zamjena neispravnog Elak EPA izlaznog modula pojačala snage 100 W / 100 V | kompl | 1 | á
128 | Dobava i zamjena neispravne Elak EPA napojne jedinice pojačala snage 230 V / 500 W / 2 x 60 V= | kompl | 1 | á
129 | Dobava i zamjena neispravne zvučničke Hi-Fi horne 35/70 W; 100 V na h=12m | kom | 1 | á
130 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, ugradni, metalni-plastificirani, bijele boje 10 W/ 100 V, otvor ugradnje 180 mm; kao EML 2006 | kom | 1 | á
131 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 30 W /100 V; sa ovjesnim priborom kao SDQ 5 | kom | 1 | á
132 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnka - dvosmjerni projektor, dvosistemski, bijele boje, 2x20 W / 100 V; 2xSDQ 3 | kom | 1 | á
133 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 60 W /100 V; kao MASK 4 | kom | 1 | á
134 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, dvosmjerni 1x12" + 1x1" 200 W / 500 W | kom | 1 | á
135 | Demontaža AT-UHF prijemnika bežičnog mikrofona, odvoz na popravak u servisu i ponovna montaža | kompl | 1 | á
136 | Usluga popravka VHF bežičnog mikrofona | kompl | 1 | á
137 | Dobava i zamjena neispravnne električne grijalice sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
138 | Dobava i zamjena neispravnne električnog grijača u grijalici sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
139 | Dobava i zamjena neispravnog digitalnog termostata u el.grijalici sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
140 | Dobava ili izrada i postavljanje zaštitnih poklopaca NN razdjelnika (dim. oko 40 x 50 cm) | kom | 1 | á
141 | Provjera strujnih krugova, izrada i postavljanje jednopolne sheme razvodne ploče (do 15 str. krugova) | kom | 1 | á
142 | Snimanje strujnih krugova i označavanje instalacije | kom | 1 | á
143 | Izrada spoja N i PE sabirnica u razvodnim ormarima | kom | 1 | á
144 | Dobava i polaganje plastične kanalice 40x30 mm | m | 50 | á
145 | Dobava i polaganje plastične kanalice 100x50 mm | m | 50 | á
146 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm² | m | 50 | á
147 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm² | m | 50 | á
148 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 mm² | m | 50 | á
149 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 2,5 mm² | m | 50 | á
150 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 4 mm² | m | 50 | á
151 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 6 mm² | m | 50 | á
152 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 10 mm² | m | 30 | á
153 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi Ø 16 - 32 mm | m | 50 | á
154 | Dobava, polaganje i spajanje kabela UTP Cat 5e | m | 50 | á
155 | Dobava i polaganje optičkog kabela 8 x MM | m | 50 | á
156 | Dobava i polaganje kabela LiYCY | m | 50 | á
157 | Iskop šliceva u podu / zidu za ugradnju PSC | m | 50 | á
158 | Dobava i polaganje antenskog kabela KEL-75 | m | 20 | á
159 | Dobava i polaganje kabela RG59 | m | 20 | á
160 | Dobava i ugradnja antenske utičnice | kom | 10 | á
161 | Dobava i ugradnja antenskog pojačala | kom | 1 | á
162 | Dobava i ugradnja antenske sklopke 9/8 | kom | 1 | á
163 | Zamjena neispravnog spojnog kabela Composit → Composit - 3,6 m | kom | 1 | á
164 | Zamjena neispravnog spojnog kabela Composit → Composit - 10,6 m | kom | 1 | á
165 | Zamjena neispravnog spojnog kabela VGA/audio → VGA/audio - 3,6 m | kom | 1 | á
166 | Zamjena neispravnog spojnog kabela VGA/audio → VGA/audio - 10,6 m | kom | 1 | á
167 | Usluge demontaže neispravne sijalice stropne rasvjete uz pomoć skele h=9m | kom | 1 | á
168 | Dobava i zamjena LED cijevi l=1.2m 18w 3200 lm u stropnoj svjetiljki | kom | 1 | á
169 | Dobava i zamjena LED cijevi l=1.5m 20w 4200 lm u stropnoj svjetiljki | kom | 1 | á
170 | Dobava i zamjena prigušnice u fluorescentnoj armaturi | kom | 1 | á
171 | Popravak LED rasvjete-ugradnja napojnog modula Work RS 24v25A/DIN35 | kplt | 1 | á
172 | Popravak LED rasvjete -ugradnja modula Work LM5 sa LAN web interface | kom | 1 | á
173 | Popravak LED rasvjete -ugradnja modula Work mini dimmer Mini DIM 8-8 kanala | sati | 1 | á
174 | Dobava i ugradnja Work LED RGB outdoor trake/IP65/ 14.5w/1m | m | 1 | á
175 | Dobava i zamjena LED E27 15w sijalica u svjetiljki | kom | 1 | á
176 | Porogramiranje tasvjete-Work modula LED RGB trake-OSC ethernet -instaalcija na PC računalo | kom | 1 | á
177 | Dobava i zamjena matične ploča u Samsung PLASMA 50" | kom | 1 | á
178 | Dobava i zamjena matične ploča u Samsung PLASMA 42" | kom | 1 | á
179 | Dobava i zamjena matična ploča za StreamTel DC-300-ST | kom | 1 | á
180 | Dobava i zamjena telefonske kartice 1 x ISDN-PRI - MM-710 (30 kanala)-Avaya | kom | 1 | á
181 | Dobava i zamjena telefonske kartice 1 x ISDN-BRI - MM-722 (2 x ISDN, 4 kanala)-Avaya | kom | 1 | á
182 | Dobava i zamjena telefonske analogne kartice sa 24 priključka MM-716 / sa patch panelom/-Avaya | kom | 1 | á
183 | Dobava i zamjena neispravnog IP ISDN GSM Gateway za dva mobilna operatera | kom | 1 | á
184 | Demontaža neispravne armature panik rasvjete | kom | 5 | á
185 | Dobava i ugradnja armature panik rasvjete 6 W; 1 h | kom | 5 | á
186 | Dobava i ugradnja armature panik LED1.8W autonomije 6h | kom | 10 | á
187 | Dobava i zamjena armature sa žaruljom za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 40W | kom | 3 | á
188 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 1 x 40 W | kom | 3 | á
189 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 2 x 40 W | kom | 1 | á
190 | Dobava i ugradnja zaštitne rešetke stropne svjetiljke | kom | 1 | á
191 | Dobava i zamjena prigušnice 36 W | kom | 1 | á
192 | Dobava i zamjena startera SF2 | kom | 1 | á
193 | Dobava i zamjena grla za fluorescentnu cijev | kom | 1 | á
194 | Dobava i zamjena fuorescentne cijevi 36 W | kom | 1 | á
195 | Dobava i zamjena fluorescentne cijevi 18W | kom | 1 | á
196 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 27 U; 600 x 600 x 1300 mm sa prednjim staklenim vratima | kompl | 1 | á
197 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 45 U 600 x 600 x 2105 mm sa prednjim staklenim vratima | kompl | 1 | á
198 | Dobava i postavljanje police 400 mm / 19" | kompl | 1 | á
199 | Dobava i postavljanje patch panela 24 P Cat 5e" | kom | 1 | á
200 | Dobava i postavljanje optičkog razdjelnika OR12-08 s priključnom kasetom i optičkim priključnim kabelom | kompl | 1 | á
201 | Dobava i postavljanje napojnog razdjelnika 6 x 230 V / 19" | kompl | 1 | á
202 | Varenje zaključnog optičkog kabela sa spajanjem na optički razdjelnik | izvod | 1 | á
203 | Mjerenje optičkog kabela, ispis rezultata i izrada dokumentacije na CD mediju | kom | 1 | á
204 | Dobava i postavljanje prespojnog twin optičog kabela | kom | 1 | á
205 | Spajanje UTP kabela na IDC konektore | kom | 20 | á
206 | Mjerenje UTP kabela s ispisom mjernih rezultata i izrada CD medija | kom | 10 | á
207 | Dobava i zamjena data utičnica 2 x RJ-45 Cat 5e | kom | 20 | á
208 | Dobava i zamjena telefonskih utičnica CAT 3e | kom | 10 | á
209 | Dobava i zamjena neispravnog sistemskog telefona sa LCD Avaya-9640-2 xGb port | kom | 1 | á
210 | Dobava i zamjena neispravnog analognog telefona sa LCD display-om | kom | 1 | á
211 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefona sa LCD display-om i programiranjem Avaya 9630 2 x Gb port | kom | 1 | á
212 | Dobava i zamjena neispravnog telefax uređaja sa LCD display-om | kom | 1 | á
213 | Instalacija aplikativnog SW, programiranje telefonske centrale, testiranje, predaja korisniku | kompl | 1 | á
214 | Dobava i zamjena neispravnog LAN management preklopnika 12 P - 10/100/1000 L2 | kom | 1 | á
215 | Dobava i zamjena neispravnog Avaya IP telefona A 1608 - crni | kom | 1 | á
216 | Dobava i zamjena neispravnog Avaya IP telefona A-1616 - crni | kom | 1 | á
217 | Dobava i zamjena neispravnog Avaya IP telefona A-9620 - sivi | kom | 1 | á
218 | Dobava i zamjena neispravnog Avaya IP telefon A-9630 2xLAN port- sivi | kom | 1 | á
219 | Dobava i zamjena neispravnog ethernet komunikacijski preklopnik za 6 komutiranih ulaza 1000 Base SX, puni dupleks, SC MM, L2 | kom | 1 | á
220 | Dobava i zamjena neispravnog ethernet komunikacijski preklopnik za 24 komutiranih ulaza 10/100 Base TX, puni dupleks, RJ 45, L2 | kom | 1 | á
221 | Dobava i zamjena OG prekidača 10 A; 250 V | kompl | 10 | á
222 | Dobava i zamjena obične sijalice - razne snage | kom | 20 | á
223 | Zamjena kompletne armature sa fluo cijevima 4x14 W; sjajni raster | kompl | 5 | á
224 | Dobava i zamjena neispravnog grla u fluo armaturi | kom | 2 | á
225 | Dobava i zamjena neispravne VT natrijeve sijalice 150 W; 230 V | kom | 5 | á
226 | Dobava i zamjena neispravne živine sijalice 500 W; 230 V | kom | 1 | á
227 | Dobava i zamjena neispravne VTF sijalice 125 W | kom | 4 | á
228 | Uređenje elektroinstalacije za napajanje rasvjetnih armatura, izmjena izgorjelih kabela; l = 10 m | kompl | 1 | á
229 | Dobava i zamjena neispravnog audio PC servera | kom | 1 | á
230 | Dobava i zamjena neispravnog modula napajanja za SONOS ZP 80 | kom | 1 | á
231 | Dobava i zamjena neispravnog bežičnog daljinskog upravljača sa LCD displayom za SONOS ZP 80 | kom | 1 | á
232 | Dobava i zamjena neispravnog besprekidnog napajanja UPS 1000 VA; 19" | kom | 1 | á
233 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za interfonsku centralu Elak EIT 1050; 19" | kom | 1 | á
234 | Dobava i zamjena neispravnog interfonskog aparata kao Elak EIA 1001 | kom | 1 | á
235 | Dobava i zamjena neispravne naglavne slušalice sa mikrofonom za interfonski aparat Elak EIA | kom | 1 | á
236 | Zamjena elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 5 | á
237 | Zamjena četkica elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 5 | á
238 | Zamjena grijača u zidnom fenu model V.Ariel Hair | kom | 5 | á
239 | Zamjena termičkog osigurača zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 5 | á
240 | Usluga popravka vanjske rasvjete boćališta, zamjena sijalice u rasvjetnoj armaturi | kompl | 1 | á
241 | Usluge popravka rasvjetnih tijela na stupovima teniskog terena (grlo, zaštitno staklo,ožičenje ) | kompl | 4 | á
242 | Dobava i zamjena sijalica HQI 150 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 4 | á
243 | Dobava i zamjena sijalica HQI 250 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 4 | á
244 | Dobava i zamjena sijalica HQI 400 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 4 | á
245 | Dobava i zamjena sijalica HQI 1000 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 4 | á
246 | Dobava i zamjena žarulja tip HQI-T 2000 W | kom | 4 | á
247 | Dobava i polaganje kabela u pripremljeni kanal za napajanje rasvjetnih stupova sa izradom spojeva | m' | 50 | á
248 | Dobava i polaganje pocinčane trake u pripremljeni kanal za uzemljenje rasvjetnih stupova sa izradom spojeva | m' | 50 | á
249 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 150 W | kom | 4 | á
250 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 150 W | kom | 4 | á
251 | Dobava i zamjena neispravneog sklopnika KNL 30-00 | kom | 4 | á
252 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 250 W | kom | 4 | á
253 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 250 W | kom | 4 | á
254 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 400 W | kom | 4 | á
255 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 400 W | kom | 4 | á
256 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 1000 W | kom | 4 | á
257 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 1000 W | kom | 4 | á
258 | Dobava i zamjena neispravne prigušnice 2000 W | kom | 4 | á
259 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 2000 W | kom | 4 | á
260 | Dobava i prešanje tuljka 35 mm² | kom | 10 | á
261 | Zamjena žarulja VTF 70 w | kom | 4 | á
262 | Zamjena sklopnika AD 100-C 100 A | kom | 2 | á
263 | Zamjena rastalnog osigurača NVO-00 63 A | kom | 3 | á
264 | Zamjena grebenaste preklopke 4G10-90 U | kom | 2 | á
265 | Zamjena uvodnice PG - razne dimenzije | kom | 10 | á
266 | Krajnja ili odvojna pločica rednih stezaljki | kom | 10 | á
267 | Zamjena redne stezaljke tip VS 4 mm² | kom | 10 | á
268 | Zamjena stezaljke PRS 35 mm² | kom | 10 | á
ACR-Astronomski centar Rijeka - BAZENI Kantrida -CENTAR Zamet - ATLETSKA dvorana Kantrida, Dvorana MLADOSTI Trsat - Dvorana DINKO LUKARIĆ Kozala - NI KANTRIDA - NI KRIMEJA - NI R.KOMEN -SRC BELVEDER - DBS Sušak - BOĆARSKI CENTAR Podvežica -SCR 3 MAJ - SRC MLAKA - OI KAMPUS Trsat
269 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče mjerne centrale Elak ETP1050; 19" | kom | 1 | á
270 | Dobava i zamjena neispravne komunikacijskog modula Elak EKM 1485 mjerenja temperature | kom | 2 | á
271 | Dobava i zamjena neispravne temperaturne sonde MTP | kom | 1 | á
272 | Dobava i zamjena neispravne zaštitne cijevi temperaturne sonde MTP sustava Elak za mjerenje temperature | kom | 1 | á
273 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče zaslona prikaza temperature Elak EDT1020 | kom | 2 | á
274 | Dobava i zamjena neispravne matična ploče zaslona prikaza temperature Elak EDT2020 | kom | 2 | á
275 | Dobava i zamjena neispravne glavne sklopke 3-p; 40 A; isklopnik 230 V | kom | 1 | á
276 | Dobava i zamjena neispravne kombinacije automatski osiguač C 16 A + FID 0,03 A | kom | 1 | á
277 | Dobava i zamjena neispravnog automatskog osigurača 1-p B 10 A | kiom | 1 | á
278 | Dobava i zamjena neispravnog automatskog osigurača 1-p B 16 A | kom | 1 | á
279 | Zamjena N i PE sabirnica u razvodnom, ormaru, te sav ostali materijal i pribor do pune pogonske gotovosti | kompl | 1 | á
280 | Ispitivanje ispravnosti rada razvodnog ormara | kompl | 1 | á
281 | Dobava, montaža i spajanje isključnog tipkala sa natpisnom pločicom | kom | 1 | á
282 | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog pribora n/ž, IP 55 - priključnica sa zaštitnim kontaktom 10(16) A; 250 V, sa poklopcem | kompl | 4 | á
283 | Dobava i montaža poklopaca razvodnih kutija (okrugle i kvadratne) | kom | 10 | á
284 | Izrada instalacije izjednačenja potencijala i uzemljenja sa dobavom, ugradnjom i spajanjem sabirnice PS vodiča P-Y 10 mm² u cijevi Ø 13,5 mm; P-Y 6 mm² u cijevi Ø 13,5 mm, te obujmica za uzemljenje i izvedbom vijčanih spojeva | kompl | 1 | á
285 | Dobava i postavljanje parapetnog plastičnog kanala s poklopcem 100x40 mm | m | 30 | á
286 | Dobava i postavljanje plastičnih kanalica 10 x 5 mm | m | 50 | á
287 | Dobava i ugradnja prekidača rasvjete sa kutijom | kompl | 1 | á
288 | Dobava i ugradnja N/Ž prekidača rasvjete za vlažne prostorije IP44; 230 V; 10 A | kom | 3 | á
289 | Dobava i ugradnja N/Ž prekidača bojlera za vlažne prostorije IP44; 230 V; 16 A | kom | 3 | á
290 | Dobava i ugradnja p/ž šuko utičnice 16 A; 250 V | kom | 10 | á
291 | Dobava i ugradnja n/ž šuko utičnice za vlažne prostorije sa poklopcem; IP44 16 A; 250 V | kom | 10 | á
292 | Dobava materijala, i ugradnja razvodne ploče sa 6 automatskih osigurača | kompl | 1 | á
293 | Dobava i polaganje energetskog kabela PP 00 5 x10 mm² u plastičnim kanalicama u iskopani rova | m | 50 | á
294 | Izrada i postava jednopolnih shema razvodnih ploča | kompl | 1 | á
295 | Kompletno ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem ispitnih protokola | kompl | 1 | á
296 | Defektaža kvara na semaforu Elak EMD za prikaz vremena, temperature i poruka | kplt | 1 | á
297 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče LED displaya Elak EMD 1025 | kom | 2 | á
298 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče LED displaya Elak EMDS 1035 | kom | 2 | á
299 | Dobava i zamjena neispravnog LED driver modula za upravljanje zaslona Elak EMD 1025 | kom | 2 | á
300 | Dobava i zamjena switch napojnog modula ESP2416 LED sata za prikaz vremena, temperature i poruka | kom | 1 | á
301 | Defektaža kvara na multisport dvoranskom sportskom semaforu | sati | 1 | á
302 | Defektaža kvara na boćarskom semafora na boćariji (demontaža i skela nisu uključeni) | kom | 1 | á
303 | Demontaža neispravnih zvučnika razglasnog sustava uz pomoć skele /h=9 m/ te prijevoz u servisnu radionicu na popravak | sati | 1 | á
304 | Popravak zvučnika 20w 100v -zamjena neispravnog zvučnika u radionici | kom | 1 | á
305 | Zamjena oštećenih dijelova zvučnika-prilagodnog trafa 20 w100v u radionici | kompl | 1 | á
BOĆARSKI CENTAR Podvežica - SRC MLAKA - SRC 3 MAJ - BAZENI Kantrida - ACR-Astronomski centar Rijeka - CENTAR Zamet - ATLETSKA dvorana Kantrida - Dvorana MLADOSTI Trsat - Dvorana DINKO LUKARIĆ Kozala - NI KANTRIDA - NI KRIMEJA - NI R.KOMEN -SRC BELVEDER - DBS Sušak - SCR 3 MAJ - SRC MLAKA - OI KAMPUS Trsat
306 | Demontaža (montaža) uz pomoć skele /h=6 m/ unutrašnjeg sportskog EBS40 semafora, te prijevoz u servisnu radionicu na popravak | kplt | 1 | á
307 | Dovoz popravljenog unutrašnjeg boćarskog semafora Elak EBS40, montaža uz pomoć skele, spajanje, puštanje u pogon, testiranje i predaja korisniku | kompl | 1 | á
308 | Usluga popravka automatike Vollmer-kuglane- relejne pločice PL4 za upravljanje radom 3-F elektromotora 0.5 kW; 380 V | kompl | 1 | á
309 | Demontaža neispravnog elektromotora elevatora Vollmer kuglane, te odvoz na popravak u servis | kompl | 2 | á
310 | Usluga popravka elektromotora elevatora kuglane /premotavanje el.motora, ispitivanje, centriranje, | kompl | 2 | á
311 | Ugradnja elektromotora na objektu kuglane, montažni materijal, ispitivanje sa puštanjem u rad | kompl | 2 | á
312 | Usluge popravka termičke zaštite elektromotora automatike kuglane | kompl | 2 | á
313 | Dobava i zamjena oštećene oznaka staza (brojeva) kuglane | kom | 2 | á
314 | Popravak sportskog semafora kuglane Vollmer- elektronske ploče za prikaza rezultata | kompl | 1 | á
315 | Izmjena el.ploče i relejnog polja za kontrolu prijestupa i kontrolu udara kugle u bočne stranice staze, ugradnja modula u zaštitnu kutiju na kuglani | kompl | 1 | á
316 | Dobava i polaganje energetskog kabela za polaganje u zemlju za napajanje rampi PPO - J 3 x 2,5 mm² | m | 10 | á
317 | Dobava i polaganje podzemne cijevi DWP-50 za polaganje kabela za napajanje i kabela za komunikaciju | m | 10 | á
318 | Dobava i ugradnja razvodnog ormara 600x450 IP66 sa temeljnom pločom i ozičenjem unutar ormara | kom | 1 | á
319 | Redne stezaljke 0,5 - 4 mm2; boja: BEŽ | kom | 10 | á
320 | Završna pločica za redne stezaljke 0,5 - 4 mm² | kom | 5 | á
321 | Paralelni kratkospojnik za 2 stezaljke - kompletan | kom | 2 | á
322 | Krajnji držač za DIN nosač sa vijkom | kom | 6 | á
323 | Nosač sa sabirnicom za priključak N i PE | kom | 2 | á
324 | Krajnji držač za DIN nosač sa vijkom | kom | 6 | á
325 | Montažni nosač - ravni - visine 30 mm za postavljanje DIN šine; sa vijcima | kom | 2 | á
326 | Montažni nosač s otvorima - DIN šina - kromiran; 2 m | m | 1 | á
327 | Krajnji nosač zaštitnih pokrova | kom | 2 | á
328 | Kutni profil 1000 x 64 x 39 | m | 1 | á
329 | Plosnati profil 1000 x 80 x 8,5 | m | 1 | á
330 | Slijepa traka, glatka 1000 x 50 x 8 | m | 1 | á
331 | Nosač sa sabirnicom za priključak N i PE | kom | 2 | á
332 | Slijepa traka, glatka 1000 x 50 x 8 | m | 1 | á
333 | Tropolne viličaste sabirnice - 16 mm² | kom | 1 | á
334 | Trofazna industrijska nadgradna utičnica 32 A 400 V, 3P+N+PE, zaštita IP 67 | kom | 1 | á
335 | Jednofazna šuko utičnica 250 V, 2P+E, 16 A, ugradnja na DIN šinu | kom | 2 | á
336 | Natpisne pločice/set 24/ samoljepive raznih dimenziija sa tekstovima prema nacrtu RO | kompl | 1 | á
337 | Dobava i ugradnja nadžbuknog razvodonog ormara 24 modula | kom | 2 | á
338 | Dobava i ugradnja automatskog osigurača jednopolnog od 6,10,16 A | kom | 10 | á
339 | Dobava i ugradnja FID zaštitne sklopke NFI 40/0,3 | kom | 2 | á
340 | Dobava i ugradnja FID zaštitne sklopke NFI 2 16/0,03 | kom | 2 | á
341 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za rasvijetu PGP 3x1,5 mm | m | 10 | á
342 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za šuko utičnice PGP 3x2,5 mm | m | 10 | á
343 | Dobava i ugradnja samogasive rebraste cijevi CSS 20 | m | 10 | á
344 | Dobava i ugradnja samogasive rebraste cijevi CSS 25 | m | 10 | á
345 | Dobava i ugradnja nadžbukne kutije 80x80x40mm za izradu spojeva rasvijete i snage | kom | 10 | á
346 | Dobava i ugradnja samoudarnih tipli fi 6mm | kom | 50 | á
347 | Dobava i ugradnja podžbukne kutije VIM U70006 | kom | 1 | á
348 | Dobav i ugradnja perforirane trake za pričvršćivanje kabela ispod knaufa (50m) | kom | 10 | á
349 | Dobava i ugradnja UTP kabela CAT5.E | m | 10 | á
350 | Dobava i ugradnja kabela za napajanje led traka za osvijetljenje polica | m | 10 | á
351 | Dobava i ugradnja poklopaca za kutiju fi 60 mm | kom | 10 | á
352 | Dobava i ugradnja poklopaca za kutiju fi 78 mm | kom | 10 | á
353 | Dobava i ugradnja P/F kabela 6mm2 | m | 10 | á
354 | Dobava i ugradnja WAGO klema 3x2.5mm | kom | 10 | á
355 | Dobava i ugradnja sljepog modula TEM | kom | 10 | á
356 | Dobava i ugradnja modularnog izmjeničnog prekidača TEM | kom | 10 | á
357 | Dobava i ugradnja nosača 7 modula TEM | kom | 2 | á
358 | Dobava i ugradnja okvira 7 modula TEM | kom | 2 | á
359 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za reflektore 4x16 mm2 sa montažnim priborom (sajla,španeri,natezači,obujmice) | m | 30 | á
360 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za reflektore 4x10 mm2 sa montažnim priborom (sajla,španeri,natezači,obujmice) | m | 20 | á
361 | Dobava i ugradnja napojnog kabela za reflektore FG70R 5x10 mm2,sa montažnim priborom (sajla,španeri,natezači,obujmice) | m | 20 | á
362 | Dobavai i ugradnja zidnog ormar, metalnog , IP66, 600x600x210 (VxŠxD) kompletno opremljenog i ožičenog | kompl | 1 | á
363 | Dobava i ugradnja trofaznog kontrolnog brojila kao WS 0030 sa remote očitanjem | kom | 1 | á
364 | Dobava i ugradnja BMDE Mini Converter - Optical Fiber (CON/MOF) | kom | 2 | á
365 | Dobava i ugradnja prespojnog optičkog kabela SM DX ST/PL/PL | kom | 2 | á
366 | Dobava i ugradnja adaptera SM/SX | kom | 2 | á
367 | Dobava i ugradnja centralnog upravljačkog uređaja za upravljanje radom bežične mreže i pristupnih točka Wi-Fi AP. Uključuje licencu za do 6 AP. | kom | 1 | á
368 | Dobava i ugradnja Wi-Fi AP-acess point 802.11ac standard, dvostruki radio 2.4 GHz i 5 GHz, dva Ethernet porta, PoE ulaz i izlaz, stupanj zaštite IP-67 | kom | 1 | á
369 | Dobava i ugradnja mrežni preklopnik 24 port 10/100/1000TX + 2×GE/SFP | kom | 1 | á
370 | Dobava i ugradnja media konvertera jedan par konvertera za Ethernet 10/100TX - 100FX SC Multimode | kom | 1 | á
371 | Dobava i ugradnja UPS uređaj 1500 VA montaža u ormar rack 19" 2U | kom | 1 | á
372 | Dobava i ugradnja nosivog metalnog stupa H=5m za montažu Wi-Fi AP-access pointa | kom | 1 | á
373 | Dobava i zamjena neispravnog UPS uređaja 3000 VA | kom | 1 | á
374 | Dobava i ugradnja komunikacijski ormar 19" 15U | kom | 1 | á
375 | Dobava i ugradnaja energetskog kabela za napajanje outdoor sportskog semafora 4 x 70 mm² | m | 10 | á
376 | Dobava i ugradnja vodič P/F 35 mm² - žuto zeleni | m | 5 | á
377 | Dobava i ugradnja pocinčani kanal sa poklopcem dimenzija 50 x 30 mm; montaža kanala na zid | m | 5 | á
378 | Dobava i ugradnja pocinčanog kanala sa poklopcem dimenzija 100 x 60 mm i nosačima za montažu kanala na zid | m | 5 | á
379 | Dobava i ugradnja Al/Cu stezaljke za prešanje na kabelu 70 mm ² | kom | 1 | á
380 | Dobava i ugradnja Cu stezaljke za prešanje na vodiče 35 mm ² | kom | 3 | á
381 | Dobava i ugradnja metalni ormar ormar, IP66, dim. 1000 x 600 x 250 mm ; sa punim vratima, montažnom pločom i nosačima za postavljanje na metalnu konstrukciju; vrata se zatvaraju bravom | kom | 1 | á
382 | Dobava i ugradnja sklopnik tip KNL 110; svitak 230 V; 50 Hz | kom | 1 | á
383 | Dobava i ugradnja energetskog kabel FG70R 5 x 25 mm² | kom | 3 | á
384 | Dobava i ugradnja grebenaste preklopke 1-0-2, 10(16) A; 1-polna za ugradnju na DIN šinu | kom | 2 | á
385 | Dobava i ugradnja 3-F industrijska nadgradna utičnica 32 A 400 V, 3P+N+PE, zaštita IP 67 | kom | 2 | á
386 | Dobava i ugradnja 3-F rastavljačka pruga veličine 2 (400 A) za ugradnju i spajanje na sabirnice u postojećem slobodnostojećem razvodnom ormariću proizvodnje WORK-ING | kom | 1 | á
387 | Dobava i zamjena u GRO rastalnih osigurača NVO, veličina 2 (400 A) In = 315 A | kom | 10 | á
388 | Dobava i ugradnja u SRO rastalnih osigurača NVO, veličina 2 (400 A) In = 160 A | kom | 10 | á
389 | Stopice za prešanje na vodič Cu 50 mm² kao KS-C-50/12 | kom | 10 | á
390 | Dobava i uradnja industrijske vodotijesne ravna (10°) ugradna utičnica (F);IP 67; 3P+N+PE; 125 A; 400 V | kom | 1 | á
391 | Dobava i ugradnja industrijske vodotijesna ravna (10°) ugradna utičnica (F);IP 67; 3P+N+PE; 32 A; 400 V | kom | 1 | á
392 | Izolirani vodiči P/F 16 mm² - crni, plavi, Ž/Z | m | 10 | á
393 | Izolirani vodiči P/F 10 mm² - crni, plavi, Ž/Z | m | 10 | á
394 | Dobava i ugradnja toploskupljajuća cijev Ø 33/8 mm - crna | m | 5 | á
ACR - Astronomski centar Rijeka - BAZENI Kantrida -CENTAR Zamet - ATLETSKA dvorana Kantrida - Dvorana MLADOSTI Trsat - Dvorana DINKO LUKARIĆ Kozala - NI KANTRIDA - NI KRIMEJA - NI R.KOMEN -SRC BELVEDER - DBS Sušak - BOĆARSKI CENTAR Podvežica - SCR 3 MAJ - SRC MLAKA - OI KAMPUS Trsat
372 | Usluga servisa klima uređaja-vanjska jedinica-čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina, | kplt | 8 | á
373 | Usluga servisa klima uređaja-unutrašnja jedinica-čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina | kplt | 8 | á
374 | Usluge servisa digitalnog invertera- klima uređaja-vanjska jedinica-čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina, | kplt | 4 | á
375 | Usluge servisa digitalnog inverera- klima uređaja-unutrašnja jedinica čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina, | kplt | 4 | á
Cijena mehanizacije i radne snage za radove koji nisu opisani u prethodnim stavkama:
376 | Korištenje autokošare za rad na visini do 10 m | sat | 1 | á
377 | Korištenje autokošare za rad na visini do 15 m | sat | 1 | á
378 | Rad KV radnika, montera i sl. | sat | 1 | á
379 | Rad SSS radnika, tehničara i sl. | sat | 1 | á
380 | Rad VS radnika, inženjer i sl. | sat | 1 | á
381 | Rad VSS radnika, dipl. inženjer i sl. | sat | 1 | á
| UKUPNO: |  |  | kn
| P D V (25 %) |  |  | kn
| SVEUKUPNO: |  |  | kn