## NASLOVNA STRANICA
Rijeka Sport d.o.o
TROŠKOVNIK
sastavni dio ponude i dokumentacije za nadmetanje
T R O Š K O V N I K
usluge popravka
elektrotehničke opreme u
objektima Rijeka sporta po prijavama štete
za 2019. godinu
TEHNIČKI OPIS
Svi radovi navedni u troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, od zahtjevanog materijala i kvalitete, izrađeni točno prema datim opisima. Prije početka radova izvođač mora na licu mjesta provjeriti sve mjere i iz toga naslova ima punu odgovornost za izvršeni rad.
Za sav materijal prije ugradnje treba tražiti odobrenje Investitora, odnosno materijal je prema izboru Investitora.
Pomoćni građevinski radovi na održavanju elektroničke i električne opreme koji nisu posebno iskazani, trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise i količine pojedinih stavki iz troškovnika. U izradi ponude treba se pridržavati važećih pozitivnih propisa RH.
Za sve eventualne primjedbe i tumačenja u pogledu opisa stavki ili izvedbe radova iz troškovnika, obratiti se Investitoru prije davanja ponude.
NAPOMENE:
1. | Ponuditelj je dužan osigurati i dežurnu osobu (sa interventnim telefonskim brojem) koja može izaći na intervenciju za sanaciju štete ili hitni popravak, svakoga dana u godini, a u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.
2. | Po prijemu naloga za rad, Ponuditelj je dužan i obavezuje se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za dva sata izaći na mjesto rada sa svom opremom i osobljem potrebnim za izvršenje naloga.
3. | Po dolasku na mjesto rada, Ponuditelj je dužan i obavezuje se javiti odgovornoj osobi iz Grada Rijeke, Odjel za sport i tehničku kulturu, te odmah pristupiti izvođenju radova i iste izvesti kvalitetno i u roku, sa što je moguće manje uznemiravanja korisnika objekata. Prilikom izvođenja radova mora se ponašati racionalno i po načelu dobrog domaćina.
4. | Radove treba u principu izvoditi u slobodnim terminima, između treninga i utakmica, a što znači u periodu od 22 sata do 06 sati, a povremeno i vikendom, imajući u vidu da se pojedini radovi izvode u više navrata, odnosno u dogovoru i prema uputama voditelja sportskog objekta.
5. | U cijenu mora biti uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje navedenih stavki, te eventualni radovi štemanja ili pomoćni zidarski radovi za dovođenje objekta u prvobitno stanje. Cijenom mora biti obuhvaćen i sav rastur materijala.
6. | Za sav ugrađeni materijal potrebno je dostaviti certifikate (izjave) o sukladnosti i kvaliteti, a po potrebi i protokole o ispitivanju ispravnosti (sigurnosti) instalacije.

## PONUDBENI TROŠKOVNIK ODRŽAVANJA
USLUGE POPRAVKA ELEKTROTEHNIČKE OPREME U OBJEKTIMA RIJEKA SPORTA PO PRIJAVAMA ŠTETE
Red. br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
BAZENI KANTRIDA
1 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za mjerenje vremena - OMEGA ARES | kom | 1 | á
2 | Dobava i zamjena neispravne Swiss Timing OMEGA OSB12 RBD startne platforme za plivačke sportove izrađena od stakloplastike. Gornja protuklizna površina dimenzija 74×52 cm. Oslonac za stražnju nogu podesiv u 5 položaja za optimalan odraz pri startu. Integriran RBD sustav za mjerenje reakcije pri startu odnosno za detekciju preranog starta pri štafetnom plivanju. Tip : 3454.951 OMEGA OSB12 - starting platform with RBD | kom | 1 | á
3 | Servis i kalibracija glavnog elektroničkog mjerača za plivačke sportove od strane proizvođača u Švicarskoj Tip : OMEGA Ares 21-KALIBRACIJA | kom | 1 | á
4 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice video semafora 5 V / 120A OMEGA | kom | 1 | á
5 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice video semafora 5 V / 60A OMEGA | kom | 1 | á
6 | Dobava i zamjena neispravnog kontrolera LED semafora Omega 3474.999 | kom | 1 | á
DVORANA MLADOSTI/DVORANA DINKO LUKARIĆ/DVORANA 3MAJ/ATLETSKA DVORANA/NI KRIMEJA/NI KANTRIDA/NI ROBERT KOMEN/NI IGRALIŠTE BELVEDER
7 | Dobava i zamjena neispravne osnovne matične ploče sa CPU jedinicom za semafor SP27 | kom | 1 | á
8 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče sa CPU jedinicom za semafor SP-20 | kom | 1 | á
9 | Dobava i zamjena folije na ploči tipkovnice semafora, provjera ispravnosti rada | kom | 1 | á
10 | Dobava i izmjena neispravnog LED modula prikaza rezultata u sportskom semaforu SP-20 | kom | 1 | á
11 | Odvoz semafora na objekt, montaža uz pomoć skele, puštanje u pogon, ispitivanje, predaja korisniku | kom | 1 | á
12 | Dobava i ugradnja komunikacijskog modula za sportski semafor SP-20 | kom | 1 | á
13 | Dobava i izmjena napojnog konvertera 5Vdc/28Vdc za sportski semafor SP-20 | kom | 1 | á
14 | Dobava i zamjena neispravnih signalnih LED modula na sportskom semaforu SP-27 | kompl | 1 | á
15 | Dobava i zamjena neispravnih napojnih konvertera u osnovnoj ploči semafora SP-27 semafora, te u dodatnom modulu za prikaz osobnih grešaka | kom | 1 | á
16 | Dobava i zamjena neispravne podprocesorske kartice za semafor prikaza osobnih grešaka u sportskom semaforu SP-27 | kom | 1 | á
17 | Dobava i zamjena neispravnog komunikacijskog modula sportskog semafora SP-27 u osnovnoj ploči za priključak upravljačkog modula | kom | 1 | á
18 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče u sportskom semaforu Elak ESPS-F1053 | kompl | 1 | á
19 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče u sportskom semaforu Elak EMS33-F | kompl | 1 | á
20 | Dobava i zamjena neispravnog 7-segmentnog LED modula semafora ESPS-F53 | kom | 1 | á
21 | Dobava i zamjena neispravnog naponskog konvertera upravljačke tipkovnice Elak ESPS-TPK-LCD | kom | 1 | á
22 | Dobava i zamjena neispravne upravljačke tipkovnice Elak RC-50 sportskog semafora sa testiranjem sustava i obukom korisnika | kom | 1 | á
BAZENI KANTRIDA
23 | Dobava i zamjena neispravne master CPU jednice ELAK ESP30W-M vaterpolo semafora | kom | 1 | á
24 | Dobava i zamjena neispravneslave-podprocesorske ploče ELAK ESP30W-S modula za upravljanje prikazom rezultata i toćnog vremena semafora za vaterpolo | kompl | 1 | á
25 | Dobava i zamjena tipkovnice ELAK EMK70V1 -RC vaterpolo semafora | kompl | 1 | á
26 | Dovoz i montaže skele, usluga demontaže semafora na objektu, te prijevoz u servis na popravak | kompl | 1 | á
27 | Dobava i zamjena neispravne osnovne ploče ESPS-BW semafora na boćalištu | kompl | 1 | á
28 | Dobava i zamjena neispravnog LED modula display-a ELAK ESL30 semafora | kompl | 1 | á
29 | Dobava i izmjena modula - drivera za LED prikaz na semaforu ELAK ESP | kompl | 1 | á
NI KANTRIDA-NI KRIMEJA-NI R.KOMEN
30 | PLC modul MC8 – Kontroler | kom | 1 | á
31 | PLC modul NE5 – Modul za LON koumunikaciju | kom | 1 | á
32 | PLC modul DI8 – Modul sa 8 digitalnih ulaza | kom | 1 | á
33 | PLC modul DO8 – Modula sa 8 digitalnih izlaza | kom | 1 | á
34 | Terminator za serijsku komunikaciju | kom | 1 | á
ASTRONOMSKI CENTAR -BAZENI KANTRIDA-ATLETSKA DVORANA
35 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN DVB-S2-ixaon | kom | 1 | á
36 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN DVB-T2-ixaon | kom | 1 | á
37 | Zamjena neispravne IPTV kartice AM-TUN DVB-C -ixaon | kom | 1 | á
38 | Zamjena neispravne IPTV kartice za video signal-ixaon | kom | 1 | á
39 | Zamjena neispravne matične ploče IPTV servera-ixaon | kom | 1 | á
BAZENI KANTRIDA-CENTAR ZAMET-ATLETSKA DVORANA-DVORANA MLADOSTI-DVORANA DINKO LUKARIĆ-NI KANTRIDA-NI KRIMEJA-NI R.KOMEN-SRC BELVEDER-CENTAR ZAMET-DBS SUAŠAK -BOĆARSKI CENTAR PODVEŽICA-SCR 3 MAJ-SRC MLAKA
40 | Dobava i zamjena neispravnog Media server S8300 | kom | 1 | á
41 | Dobava i zamjena neispravnog Media gateway G350 | kom | 1 | á
42 | Dobava i zamjena neispravnog LAN audio modula - EXPI | kom | 1 | á
43 | Dobava i zamjena neispravnog LAN audio modula - LOGIC BOX | kom | 1 | á
44 | Dobava i zamjena neispravnog modula PA pojačala snage - EPA 2200 1x200w 8E,100v | kom | 1 | á
45 | Dobava i zamjena neispravnog modula PA pojačala snage - EPA 2100B 2x100w 8E,100v | kom | 1 | á
46 | Dobava i zamjena neispravnog priključnog polja ECF1220 | kom | 1 | á
47 | Dobava i zamjena neispravnog modula EPC232 Elak control modul za upravljanje audio sustavom | kom | 1 | á
48 | Dobava i zamjena neispravnog bežičnog ručnog UHF mikrofona AT | kom | 1 | á
49 | Dobava i montaža DVR16 mrežnog / LAN / digitalnog videorekordera sa programiranjem, obukom korisnika | kompl | 1 | á
50 | Dobava i zamjena neispravne analog video kamere | kompl | 1 | á
51 | Dobava i zamjena neispravne speed dome video kamere | kompl | 1 | á
52 | Dobava i zamjena neispravne IP video kamere sa programiranjem MS-C3582-PA | kompl | 1 | á
53 | Dobava i zamjena neispravnog video monitora 19" | kompl | 1 | á
54 | Dobava i zamjena video kamera color VC-PHC48230 TNWD 1/3",day/night 0,1 lux, 230 V AC | kom | 1 | á
55 | Dobava i ugradnja regulatora 30w 100v EAT1030 | kom | 1 | á
56 | Dobava i zamjena neispravnog podvodnog zvučnika 60w | kom | 1 | á
57 | Izmjena ručnog modula upravljačko-komunikacijskog modula TPK Omega startne akustike | kompl | 1 | á
58 | Dobava i zamjena neispravnog modula pojačala snage sa prilagodnim odvojnim stupnjem Omega startne akustike | kompl | 1 | á
59 | Dobava i zamjena neispravnog napojnog modula sa aku-napajanjem Omega startne akustike | kompl | 1 | á
60 | Dobava i zamjena neispravnog pojačala snage za 19" kućište, 500 W, DC zaštita na izlazima, zaštita uključivanja izlaza, termička zaštita sa kašnjenjem uključivanja napona | kompl | 1 | á
61 | Dobava i zamjena neispravnog predpojačala razglasnog sustava | kompl | 1 | á
62 | Dobava i zamjena neispravnog pojačala 2 x 400 W / 4E | kompl | 1 | á
63 | Dobava i zamjena neispravne napojne jedinice audiopojačala 500 W | kompl | 1 | á
64 | Dobava i zamjena neispravnog reproduktora CD / MP3 player / 19" | kompl | 1 | á
65 | Dobava i zamjena neispravnog reproduktora RDS radio-tuner AM/FM+USB/SD SLOT / 19" | kompl | 1 | á
66 | Dobava i zamjena neispravnog Elak EPA izlaznog modula pojačala snage 200 W / 100 V | kompl | 1 | á
67 | Dobava i zamjena neispravnog Elak EPA izlaznog modula pojačala snage 100 W / 100 V | kompl | 1 | á
68 | Dobava i zamjena neispravne Elak EPA napojne jedinice pojačala snage 230 V / 500 W / 2 x 60 V= | kompl | 1 | á
69 | Dobava i zamjena neispravne zvučničke Hi-Fi horne 35/70 W; 100 V na h=12m | kom | 1 | á
70 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, ugradni, metalni-plastificirani, bijele boje 10 W/ 100 V, otvor ugradnje 180 mm; kao EML 2006 | kom | 1 | á
71 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 30 W /100 V; sa ovjesnim priborom kao SDQ 5 | kom | 1 | á
72 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnka - dvosmjerni projektor, dvosistemski, bijele boje, 2x20 W / 100 V; 2xSDQ 3 | kom | 1 | á
73 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 60 W /100 V; kao MASK 4 | kom | 1 | á
74 | Dobava i zamjena neispravnog zvučnika, dvosmjerni 1x12" + 1x1" 200 W / 500 W | kom | 1 | á
75 | Demontaža UHF prijemnika bežičnog mikrofona, odvoz na popravak u servisu i ponovna montaža | kompl | 1 | á
76 | Usluga popravka VHF bežičnog mikrofona | kompl | 1 | á
77 | Dobava i zamjena neispravnne električne grijalice sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
78 | Dobava i zamjena neispravnne električnog grijača u grijalici sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
79 | Dobava i zamjena neispravnog digitalnog termostata u el.grijalici sa termostatom; 230 V kao Glamox 1500 W | kom | 1 | á
80 | Dobava ili izrada i postavljanje zaštitnih poklopaca NN razdjelnika (dim. oko 40 x 50 cm) | kom | 1 | á
81 | Provjera strujnih krugova, izrada i postavljanje jednopolne sheme razvodne ploče (do 15 str. krugova) | kom | 1 | á
82 | Snimanje strujnih krugova i označavanje instalacije | kom | 1 | á
83 | Izrada spoja N i PE sabirnica u razvodnim ormarima | kom | 1 | á
84 | Dobava i polaganje plastične kanalice 40x30 mm | m | 1 | á
85 | Dobava i polaganje plastične kanalice 100x50 mm | m | 1 | á
86 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm² | m | 1 | á
87 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm² | m | 1 | á
88 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 mm² | m | 1 | á
89 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 2,5 mm² | m | 1 | á
90 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 4 mm² | m | 1 | á
91 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 6 mm² | m | 1 | á
92 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 10 mm² | m | 1 | á
93 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi Ø 16 - 32 mm | m | 1 | á
94 | Dobava, polaganje i spajanje kabela UTP Cat 5e | m | 1 | á
95 | Dobava i polaganje optičkog kabela 8 x MM | m | 1 | á
96 | Dobava i polaganje kabela LiYCY | m | 1 | á
97 | Iskop šliceva u podu / zidu za ugradnju PSC | m | 1 | á
98 | Dobava i polaganje antenskog kabela KEL-75 | m | 1 | á
99 | Dobava i polaganje kabela RG59 | m | 1 | á
100 | Dobava i ugradnja antenske utičnice | kom | 1 | á
101 | Dobava i ugradnja antenskog pojačala | kom | 1 | á
102 | Dobava i ugradnja antenske sklopke 9/8 | kom | 1 | á
103 | Zamjena neispravnog spojnog kabela Composit → Composit - 3,6 m | kom | 1 | á
104 | Zamjena neispravnog spojnog kabela Composit → Composit - 10,6 m | kom | 1 | á
105 | Zamjena neispravnog spojnog kabela VGA/audio → VGA/audio - 3,6 m | kom | 1 | á
106 | Zamjena neispravnog spojnog kabela VGA/audio → VGA/audio - 10,6 m | kom | 1 | á
107 | Usluge demontaže neispravne sijalice stropne rasvjete uz pomoć skele h=9m | kom | 1 | á
108 | Dobava i zamjena LED cijevi l=1.2m 18w 3200 lm u stropnoj svjetiljki | kom | 1 | á
109 | Dobava i zamjena LED cijevi l=1.5m 20w 4200 lm u stropnoj svjetiljki | kom | 1 | á
110 | Dobava i zamjena prigušnice u fluorescentnoj armaturi | kom | 1 | á
111 | Dobava i zamjena LED E27 15w sijalica u svjetiljki | kom | 1 | á
112 | Dobava i zamjena kartice 1 x ISDN-PRI - MM-710 (30 kanala) | kom | 1 | á
113 | Dobava i zamjena kartice 1 x ISDN-BRI - MM-722 (2 x ISDN, 4 kanala) | kom | 1 | á
114 | Dobava i zamjena analogne kartice sa 24 priključka MM-716 / sa patch panelom/ | kom | 1 | á
115 | Dobava i zamjena neispravnog ISDN GSM Gateway za dva mobilna operatera | kom | 1 | á
116 | Demontaža neispravne armature panik rasvjete | kom | 1 | á
117 | Dobava i ugradnja armature panik rasvjete 6 W; 1 h | kom | 1 | á
118 | Dobava i ugradnja armature panik LED 1.8W autonomije 6h | kom | 1 | á
119 | Dobava i zamjena armature sa žaruljom za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 40W | kom | 1 | á
120 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 1 x 40 W | kom | 1 | á
121 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 2 x 40 W | kom | 1 | á
122 | Dobava i ugradnja zaštitne rešetke stropne svjetiljke | kom | 1 | á
123 | Dobava i zamjena prigušnice 36 W | kom | 1 | á
124 | Dobava i zamjena startera SF2 | kom | 1 | á
125 | Dobava i zamjena grla za fluorescentnu cijev | kom | 1 | á
126 | Dobava i zamjena fuorescentne cijevi 36 W | kom | 1 | á
127 | Dobava i zamjena fluorescentne cijevi 18W | kom | 1 | á
128 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 27 U; 600 x 600 x 1300 mm sa prednjim staklenim vratima | kompl | 1 | á
129 | Varenje zaključnog optičkog kabela sa spajanjem na optički razdjelnik | izvod | 1 | á
130 | Mjerenje optičkog kabela, ispis rezultata i izrada dokumentacije na CD mediju | kom | 1 | á
131 | Dobava i postavljanje prespojnog twin optičog kabela | kom | 1 | á
132 | Spajanje UTP kabela na IDC konektore | kom | 1 | á
133 | Mjerenje UTP kabela s ispisom mjernih rezultata i izrada CD medija | kom | 1 | á
134 | Dobava i zamjena data utičnica 2 x RJ-45 Cat 5e | kom | 1 | á
135 | Dobava i zamjena telefonskih utičnica CAT 3e | kom | 1 | á
136 | Dobava i zamjena neispravnog sistemskog telefona sa LCD Avaya-9640-2 xGb port | kom | 1 | á
137 | Dobava i zamjena neispravnog analognog telefona sa LCD display-om | kom | 1 | á
138 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefona sa LCD display-om i programiranjem Avaya 9630 2 x Gb port | kom | 1 | á
139 | Dobava i zamjena neispravnog telefax uređaja sa LCD display-om | kom | 1 | á
140 | Instalacija aplikativnog SW, programiranje telefonske centrale, testiranje, predaja korisniku | kompl | 1 | á
141 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A 1608 - crni | kom | 1 | á
142 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A-1616 - crni | kom | 1 | á
143 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A-9620 - sivi | kom | 1 | á
144 | Dobava i zamjena neispravnog IP telefon A-9630 2xLAN port- sivi | kom | 1 | á
145 | Dobava i zamjena OG prekidača 10 A; 250 V | kompl | 1 | á
146 | Dobava i zamjena obične sijalice - razne snage | kom | 1 | á
147 | Zamjena kompletne armature sa fluo cijevima 4x14 W; sjajni raster | kompl | 1 | á
148 | Dobava i zamjena neispravnog grla u fluo armaturi | kom | 1 | á
149 | Dobava i zamjena neispravne VT natrijeve sijalice 150 W; 230 V | kom | 1 | á
150 | Dobava i zamjena neispravne živine sijalice 500 W; 230 V | kom | 1 | á
151 | Dobava i zamjena neispravne VTF sijalice 125 W | kom | 1 | á
152 | Uređenje elektroinstalacije za napajanje rasvjetnih armatura, izmjena izgorjelih kabela; l = 10 m | kompl | 1 | á
153 | Dobava i zamjena neispravnog audio PC servera | kom | 1 | á
154 | Dobava i zamjena neispravnog modula napajanja za SONOS ZP 80 | kom | 1 | á
155 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče za interfonsku centralu Elak EIT 1050; 19" | kom | 1 | á
156 | Dobava i zamjena neispravnog interfonskog aparata kao Elak EIA 1001 | kom | 1 | á
157 | Dobava i zamjena neispravne naglavne slušalice sa mikrofonom za interfonski aparat Elak EIA | kom | 1 | á
158 | Zamjena elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
159 | Zamjena četkica elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
160 | Zamjena grijača u zidnom fenu model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
161 | Zamjena termičkog osigurača zidnog fena model V.Ariel Hair | kom | 1 | á
162 | Usluga popravka vanjske rasvjete boćališta, zamjena sijalice u rasvjetnoj armaturi | kompl | 1 | á
163 | Dobava i zamjena sijalica HQI 150 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 1 | á
164 | Dobava i zamjena sijalica HQI 250 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 1 | á
165 | Dobava i zamjena sijalica HQI 400 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 1 | á
166 | Dobava i zamjena sijalica HQI 1000 na stupovima rasvjete igrališta | kom | 1 | á
167 | Dobava i zamjena žarulja tip HQI-T 2000 W | kom | 1 | á
168 | Dobava i polaganje kabela u pripremljeni kanal za napajanje rasvjetnih stupova sa izradom spojeva | m' | 1 | á
169 | Dobava i polaganje pocinčane trake u pripremljeni kanal za uzemljenje rasvjetnih stupova sa izradom spojeva | m' | 1 | á
170 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 150 W | kom | 1 | á
171 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 150 W | kom | 1 | á
172 | Dobava i zamjena neispravneog sklopnika KNL 30-00 | kom | 1 | á
173 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 250 W | kom | 1 | á
174 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 250 W | kom | 1 | á
175 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 400 W | kom | 1 | á
176 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 400 W | kom | 1 | á
177 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 1000 W | kom | 1 | á
178 | Dobava i zamjena neispravne prigušnica 1000 W | kom | 1 | á
179 | Dobava i zamjena neispravne prigušnice 2000 W | kom | 1 | á
180 | Dobava i zamjena neispravnog propaljivača 2000 W | kom | 1 | á
181 | Zamjena žarulja VTF 70 w | kom | 1 | á
182 | Zamjena rastalnog osigurača NVO-00 63 A | kom | 1 | á
BAZENI KANTRIDA
183 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče mjerne centrale Elak ETP1050; 19" | kom | 1 | á
184 | Dobava i zamjena neispravne komunikacijskog modula Elak EKM 1485 mjerenja temperature | kom | 1 | á
185 | Dobava i zamjena neispravne temperaturne sonde MTP | kom | 1 | á
186 | Dobava i zamjena neispravne zaštitne cijevi temperaturne sonde MTP sustava Elak za mjerenje temperature | kom | 1 | á
187 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče zaslona prikaza temperature Elak EDT1020 | kom | 1 | á
188 | Dobava i zamjena neispravnog automatskog osigurača 1-p B 10 A | kiom | 1 | á
189 | Dobava i polaganje energetskog kabela PP 00 5 x10 mm² u plastičnim kanalicama u iskopani rova | m | 1 | á
190 | Izrada i postava jednopolnih shema razvodnih ploča | kompl | 1 | á
191 | Kompletno ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem ispitnih protokola | kompl | 1 | á
192 | Defektaža kvara na semaforu Elak EMD za prikaz vremena, temperature i poruka | kplt | 1 | á
193 | Dobava i zamjena neispravne matične ploče LED displaya Elak EMD 1025 | kom | 1 | á
194 | Dobava i zamjena neispravnog LED driver modula za upravljanje zaslona Elak EMD 1025 | kom | 1 | á
195 | Dobava i zamjena switch napojnog modula ESP2416 LED sata za prikaz vremena, temperature i poruka | kom | 1 | á
BOĆARSKI CENTAR PODVEŽICA-SRC MLAKA-SRC 3 MAJ-NOGOMETNA IGRALIŠTA-BAZENI
196 | Usluga popravka automatike Vollmer-kuglane- relejne pločice PL4 za upravljanje radom 3-F elektromotora | kompl | 1 | á
197 | Usluga popravka elektromotora elevatora kuglane /premotavanje el.motora, ispitivanje, centriranje, | kompl | 1 | á
198 | Ugradnja elektromotora na objektu kuglane, montažni materijal, ispitivanje sa puštanjem u rad | kompl | 1 | á
199 | Dobava i ugradnja automatskog osigurača jednopolnog od 6,10,16 A | kom | 1 | á
200 | Dobava i ugradnja UTP kabela CAT5.E | m | 1 | á
201 | Usluge servisa digitalnog invertera- klima uređaja-vanjska jedinica-čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina, | kplt | 1 | á
202 | Usluge servisa digitalnog inverera- klima uređaja-unutrašnja jedinica čiščenje filtera,ventilatora,dopuna plina, | kplt | 1 | á
Cijena mehanizacije i radne snage za radove koji nisu opisani u prethodnim stavkama:
203 | Korištenje autokošare za rad na visini do 10 m | sat | 1 | á
204 | Korištenje autokošare za rad na visini do 15 m | sat | 1 | á
205 | Rad KV radnika, montera i sl. | sat | 1 | á
206 | Rad SSS radnika, tehničara i sl. | sat | 1 | á
207 | Rad VS radnika, inženjer i sl. | sat | 1 | á
208 | Rad VSS radnika, dipl. inženjer i sl. | sat | 1 | á
| UKUPNO: |  |  | kn
| P D V (25 %) |  |  | kn
| SVEUKUPNO: |  |  | kn