Naručitelj Rijeka sport pokrenuo je  postupak nabave „usluge uštede utroška električne energije na objektu Bazeni Kantrida“, za  koju nabavu sukladno odredbi članka 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16,), budući da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn, nije obvezan primjenjivati navedeni Zakon.

Sukladno članku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. siječnja 2014. godine, Rijeka sport d.o.o. kao naručitelj poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koje određuje ovaj:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU NABAVE USLUGE

UŠTEDA UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA OBJEKTU BAZENI KANTRIDA Evidencijski broj: 43/2020

Rijeka, 04. studeni 2020. godine

SADRŽAJ:

- PREDMET NABAVE

- Opis predmeta nabave

- Opseg i količina predmeta nabave

- Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a)

- UVJETI  NABAVE

- Način izvršenja

- Rok trajanja ugovora

- Mjesto isporuke robe

- Rok valjanosti ponude

- Odredbe o cijeni ponude

- Rok, način i uvjeti plaćanja

- Kriterij za odabir ponude

- Dokazi sposobnosti

- Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

- Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

- Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

- ODREDBE O PONUDI

- Sadržaj i način dostave ponude

- Jezik i pismo ponude

- Rok za dostavu ponude

- Rok i mjesto otvaranja ponude

- Služba i osoba zadužena za kontakt

- Posebne odredbe

- OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

- PONUDBENI LIST

# PREDMET NABAVE

# Opis predmeta nabave

Predmet nabave je usluga uštede električne energije na sportskom objektu Bazeni Kantrida" uvođenjem sustava za dinamično optimiziranje napajanja električnom energijom.

# Opseg i količina predmeta nabave

Ponuditelj o svom trošku u objektu koji je predmet nabave ugrađuje sustav za dinamično optimiziranje napajanja električnom energijom i Rijeka sportu u  mjesečno za svo vrijeme trajanja ugovora fakturira fiksnu mjesečnu naknadu, a nakon isteka ugovora ispostavlja račun za naknadu razmjernu ostvarenoj uštedi električne energije.

Oprema koju ponuditelj nudi mora omogućavati mjerenje stvarnih ušteda na način da se utrošak energije mjeri tijekom 24 sata u 48 polusatnih razdoblja – gdje se sukcesivno izmjenjuju polusatna razdoblja mjerenja potrošnje s uključenom opremom i bez uključene opreme.

- Tehnički i ostali podaci neophodni za sastavljanje ponude:

1.3.1.  Utrošak električne energije objekta u 2015. godini po mjesecima

| Potrošnja u 2015. godini | Potrošnja el. energije - viša tarifna stavka (VT) | Potrošnja el. energije - niža tarifna stavka (NT) | Obračunata snaga (distribucija) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | kWh | kW |
| siječanj | 200.703,00 | 124.650,00 | 555 |
| veljača | 179.242,00 | 111.038,00 | 555 |
| ožujak | 199.540,00 | 123.293,00 | 582 |
| travanj | 187.096,00 | 115.293,00 | 566 |
| svibanj | 188.960,00 | 116.156,00 | 567 |
| lipanj | 162.314,00 | 100.018,00 | 468 |
| srpanj | 170.863,00 | 106.503,00 | 474 |
| kolovoz | 158.833,00 | 99.022,00 | 476 |
| rujan | 180.416,00 | 106.834,00 | 545 |
| listopad | 201.104,00 | 115.287,00 | 568 |
| studeni | 184.663,00 | 106.790,00 | 568 |
| prosinac | 185.642,00 | 107.774,00 | 524 |
| UKUPNO | 2.199.376,00 | 1.332.658,00 |  |

1.3.2.  Opis elektroinstalacije objekta

Elektro instalacija bazenskog kompleksa Kantrida sastoji se od proizvodne grupe električne energije i grupe za potrošnju električne energije unutar kompleksa.

Proizvodnu grupu čine dva kogeneratora pojedinačne instalirane električne snage 250 kVA koji su u glavnom razvodnom ormaru kompleksa spojeni na način da svu proizvedenu električnu energiju predaju u distribucijsku mrežu, osim u slučaju ispada dolaznog napajanja kada sustav prelazi u otočni rad, a kogeneratori tada napajaju kritične elemente kompleksa kao što su rasvjeta, ventilacija i pumpe balona te semafori u slučaju odvijanja natjecanja.

Ugrađena su dva zasebna mjerila za električnu energiju od čega jedno služi za mjerenje proizvedene energije koja se predaje u mrežu, a drugo je za potrošnju energije u kompleksu.

Potrošači električne energije kompleksa spojeni su prema grupama u razvodne ormare (prikaz sa projektnim vrijednostima nadstrujnih zaštitnih elemenata):

- razvodni ormar klima komora i pumpi (1000A),

- razvodni ormar općih trošila (630A),

- razvodni ormar bazena za skokove i ugostiteljskih objekata (630A),

- razvodni ormar rashladnog kompresora (250A),

- razvodni ormar garaže (250A),

- razvodni ormar energane (125A),

- razvodni ormar trošila poslovnih prostora (250A).

Ukupno procijenjena instalirana snaga rasvjetnih tijela u kompleksu prema projektnoj dokumentaciji iznosi 192 kW, a ukupna instalirana snaga klima komora i svih postrojenja bazenske tehnike iznosi 844 kW od čega veći dio otpada na elektromotorne pumpe i kompresore sa različitim sustavima upravljanja i pokretanja.

Postrojenje bazenske tehnike čine pojedinačna postrojenja za tretiranje kvalitete vode, filtraciju, ispiranje, ventilaciju prostora, crpke za tretiranje otpadnih voda i sl. te sustav za pomični krov bazena.

1.3.3.   Trenutna cijena električne energije (bez PDV-a)

|  | Jedinična cijena - viša tarifna stavka (VT) | Jedinična cijena - niža tarifna stavka (NT) | Jedinična cijena angažirane snage (distribucija) | Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | Trošarina za poslovnu upotrebu električne energije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mrežarina | 0,21000 kn | 0,10000 kn | 38,50000 kn |  |  |
| Opskrba | 0,45830 kn | 0,25150 kn |  | 0,10500 kn | 0,00375 kn |

1.3.4.  Opis tražene tehnologije dinamičnog optimiziranja napajanja električnom energijom

Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti oficijelne dokaze proizvođača opreme kojom će dokazati da nudi opremu najmanje sljedećih karakteristika:

- Transformatorska tehnologija za dinamičnu optimizaciju pomoću interakcije magnetskih polja bez aktivnog potiskivanja ili kompenzacije.

- Stabiliziranje napona u mreži objekta i u uvjetima volatilnog napona iz elektroenergetskog sustava sa sljedećim zahtjevima:

  - Vrijeme odaziva na promjenu ulaznog napona do 0,5 sekundi

  - Točnost izlaznog napona do 1V

  - Reguliranje napona na optimalnu operativnu razinu (mogućnost reguliranja    napona u minimalnom rasponu od -10% do +10% u odnosu na ulazni napon)

  - Uravnoteženje napona među fazama (neravnoteža među fazama do 5%   mora se ispraviti na razliku napona do maksimalno 0,5 V među fazama)

  - Zaštita od harmoničkog izobličenja valnog oblika napona (smanjenje faktora THD za 5%)

- Smanjenje jalove snage i energije.

- Učinkovitost opreme u cjelini minimalno 99,8%

- Mogućnost sukcesivne izmjene polusatnih razdoblja mjerenja potrošnje s uključenom opremom i bez uključene opreme

- Daljinsko očitanje potrošnje i napona gotovo u realnom vremenu (near real time)

# Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 199.900,00 kn

- UVJETI NABAVE

- Način izvršenja: sklapa se ugovor o nabavi usluge

- Rok trajanja ugovora: godinu dana (12 mjeseci) od instalacije opreme  izvršitelja koja će biti izvršena 01. prosinca 2020. godine

- Mjesto izvršenja usluge:

Mjesto izvršenja usluge su Bazeni u Rijeci, Podkoludricu 2

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

- Odredbe o cijeni ponude:

Ukupna godišnja naknada ponuditelja računa se kao: postotak uštede električne energije primjenom nuđene opreme x godišnja potrošnje električne energije u 2015. godini x trenutna cijena električne energije koju naručitelj ima ugovorenu u trenutku raspisa natječaja. Mjesečna naknada predstavlja ukupnu godišnju naknadu podijeljenu s 12 mjeseci.

Referentna godina za izračun ušteda je 2015.

Obračun naknade tijekom ugovora se dijeli u dva razdoblja:

- Prvih 10 mjeseci fakturira se fiksna naknada prema ponudi.

- Zadnja dva mjeseca trajanja ugovora naknada se korigira i usklađuje sa stvarnim uštedama, uz uvjet da ukupna godišnja naknada (fiksna naknada + naknada po osnovi ostvarene uštede)  ne može biti veća od 90 % iznosa ostvarene uštede u potrošnji električne energije, niti veća od procijenjene vrijednosti nabave (199.900,00 kn bez PDV-a).

- Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje ugovorene cijene Naručitelj će izvršiti prema ispostavljenim mjesečnim računima ponuditelja za deset mjeseci fiksno ugovorene naknade, te konačnom računu prema ukupno ostvarenoj uštedi električne energije za svo vrijeme trajanja ugovora.

Račun na osnovi ostvarene uštede električne energije mora biti načinjen na temelju iskazanih podataka o uštedi utroška električne energije verificiranih od strane naručitelja.

Plaćanje se vrši u kunama. Ne odobrava se plaćanje predujma.

Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanih mjesečnih računa za fiksno ugovorenu naknadu za prvih deset mjeseci trajanja ugovora, a račun razlike naknade na osnovi ostvarene uštede električne energije naručitelj će platiti u roku od 60 dana od zaprimanja valjano dokumentiranog računa.

- Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude za 10 mjesečnih računa ponuditelja kojom obračunava fiksnu mjesečnu naknadu.

- Dokazi sposobnosti:

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

# 2.9.      Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti dokaz o upisu u sudski obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

# Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

- ODREDBE O PONUDI

- Sadržaj i način dostave ponude

Ponuda mora sadržavati pravilno ispunjeni ponudbeni list iz ovog poziva za dostavu ponude i dokaze sposobnosti iz točke 2.8 ovoga poziva.

Ponuda mora biti sačinjena u papirnatom obliku uz obvezno ispunjen obrazac ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren pečatom.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadržajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u papirnatom obliku piše se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je dužan pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.

Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma.

Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadržaja. Ukoliko Naručitelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave isključit će tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave. Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i s naznakom –"NE OTVARATI - PONUDA ZA USLUGU UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SPORTSKOM OBJEKTU BAZENI KANTRIDA“.

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopušteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopušteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda.

- Jezik i pismo ponude:

Ponude se ispisuje latiničnim pismom na hrvatskom jeziku.

- Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 13. studeni 2020. godine u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene kod naručitelja.

- Rok i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje će biti izvršeno dana 13. studenog 2020. godine u 10,00 sati u Sali za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedišta javnog naručitelja.

Otvaranje ponuda biti će izvršeno bez prisutnosti javnosti.

- Služba i osoba zadužena za kontakt:

# Rijeka sport d.o.o.

# 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1

# tel: 051/406-444, fax: 051/406-449

# Sanjin Medija, dipl.ing.stroj.

E-mail: sanjin.medija@rijekasport.hr

- OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako premašuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručitelja.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje pravodobno dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te svim ponuditeljima dostaviti pisano obavijest o rezultatima nabave.

- PONUDBENI  LIST

Podaci o ponuditelju:

| Zajednica ponuditelja (zaokružiti) | DA NE |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem |  |
| OIB |  | Žiro račun |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |

P O N U D A br:________

za uslugu uštede električne energije na sportskom objektu

Bazeni Kantrida

- Proučili smo zahtjeve Poziva za dostavu ponuda, sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na kojoj će se izvršavati usluga i s uvjetima za njeno izvršenje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti izvršenje usluge po fiksnoj cijeni za prvih deset mjeseci izvršenja ugovora, odnosno za ukupnu cijenu ponude kako slijedi:

| CIJENA PONUDE |
| --- |
| Cijena ponude za jedan mjesec fiksno za prvih deset mjeseci bez PDV-a |  |
| Ukupna cijena ponude za prvih deset mjeseci fiksno određene mjesečne naknade bez PDV-a |  |
| PDV na ukupnu cijenu ponude |  |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om |  |

- U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija spremni smo s izvršenjem usluge započeti od 01. prosinca 2020. godine, te uslugu izvršavati do 30. studenog 2021. godine.

- Za navedene radove jamstveni rok iznosi jednu godinu, računajući od dana uredne primopredaje radova.

- Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana 30 dana (ne kraće od roka zahtijevanog Dokumentacijom) od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

- Ponudi prilažemo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema traženom u Pozivu za dostavu ponuda, te dokaze o tehničkim karakteristikama opreme koju ćemo instalirati (službeni dokazi proizvođača opreme) i koja udovoljava zahtjeve iz točke 1.3.4. Poziva za dostavu ponude,

Ponuditelj:

__________________________

M.P.	(ime i prezime odgovorne osobe)

U ______________________, __________ 2020. godine

## Dodatak I. Ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(priložiti samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude)

| Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja |  |
| --- | --- |
| OIB |  | Žiroračun |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi |  |
| Ime i prezime osobe za kontakt |  |

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.	_____________________________________

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

# Footnotes

U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.