## Sheet1
PROJEKT BROJ | : 250/19
GRAĐEVINA |  | : POSTAVA UMJETNE TRAVE NA SJEVEROISTOČNOJ POVRŠINI IZA
GOLA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU KRIMEJA U RIJECI
INVESTITOR |  | : RIJEKA SPORT, d.o.o., RIJEKA, TRG VIKTORA BUBNJA 1
OIB: 73293310543
SADRŽAJ |  | : TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA
OPĆE NAPOMENE
Sve projektom predviđene radove izvoditi potpuno u skladu s pravilima struke, tj. prema odgovarajućim
pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja susjednih objekata, instalacija i sl. te osiguranje radnika i
prolaznika, u cijelosti su obveza izvoditelja radova te su obračunata u cijenu radova iz troškovnika. Izvoditelj
radova je upoznat sa svim specifičnostima posla vezanim za lokaciju i ostalo i suglasan je sve eventualne
štete nastale tijekom izvedbe otkloniti u primjerenom roku (hitno) kvalitetno i o svom trošku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje
posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite, skela, podupiranja i sl., te se iste ne mogu mijenjati.
Cijenom je obuhvaćeno uređenje gradilišta nakon dovršenja radova.
Eventualne izmjene i sl. potrebno je blagovremeno rješavati dogovorno s projektantom ili nadzornim
inženjerom.
A. JEDINIČNE CIJENE
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju naknadu :
- za posve dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, struja,
alati, skele i slično;
- za svu potrebnu radnu snagu;
- za sve pripremne i pomoćne radove na gradilištu;
- za sve transporte i pretovare i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje, uz
primjenu faktora izvođača.
- poduzimanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite izvedenih radova;
- za sva carinska i ostala davanja – cijene fco Rijeka;
- čišćenje po završenom radu, sa odvozom preostalog materijala i otpada, te čišćenje prilaznih dijelova.
U jediničnoj cijeni izvoditelj ima pravo zaračunati faktor na osnovu zakonskih propisa, koji sadrži sve
režijske troškove uprave i prodaje, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim ili posebnim uvjetima za
izvedbu objekta.
Izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove :
- zimske i ljetne uvjete građenja, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe objekta;
- sve režije gradilišta uključujući alate, skele, strojeve i slično;
- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo;
- eventualno dodatno snimanje postojeće konstrukcije i obilježavanje;
- sva ispitivanja materijala;
- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada i ostataka građevinskog materijala,
inventara, pomoćnih objekata i sl.
B. IZVEDBA PREMA PROJEKTU I EVENTUALNE IZMJENE
Izvoditelj ne smije mijenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekata bez odobrenja projektanta.
C. OSIGURANJE GRADILIŠTA
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog upliva vremenskih nepogoda i svih
ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje do uspješnog tehničkog prijema ili primopredaje
objekta.
Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili pločniku, te
na vozilima ili pješacima uslijed izvođenja radova na ugovorenom objektu, pada na teret izvoditelja, koji je
dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.
D. ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor za čuvanje gradilišta i objekta, svih postrojenja, alata i materijala, svojega i svojih kooperanata,
pada u dužnost i teret izvoditelja (nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za svaku nastalu štetu i krađu.
E. POSTROJENJA ZA RAD
Izvoditelj je dužan izvesti postrojenja za rad kao: skele, oplate, skladišta, dizalice, te dobaviti i postaviti
strojeve, alat i potreban pribor i poduzeti sve mjere sigurnosti u skladu sa pravilnikom o zaštiti na radu, tako
da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenog radništva, osoblja i prolaznika.
F. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Kod ugradbe svih dobavljenih materijala i predmeta naročitu pažnju treba posvetiti s obzirom na karakter
objekta.
Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni sa
podlogom ugradbe, ne smije se vidjeti linije ugradbe i vezne materijale.
Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira isključivo izvoditelj
kao ugovorni nositelj svih radova.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata i jedini je
odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobave i ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih
kooperanata.
G. ČIŠĆENJE OBJEKTA
Pod čišćenjem objekta podrazumijeva se višekratno čišćenje gradilišta i objekta tijekom gradnje, te
završno čišćenje i pranje svih perivih površina, a sve uz dodatak potrebnog materijala i alata, zatim
skupljanje i odvoz otpadaka preostalog materijala i smeća sa objekta i gradilišta.
Gradilište se mora držati u najvećem redu i čistoći za cijelo vrijeme trajanja gradnje i za vrijeme izvedbe
svih građevinskih i zanatskih radova.
H. IZJAVE O SVOJSTVIMA PROIZVODA (ATESTI) ZA IZVEDENE RADOVE
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima i troškovnicima predviđene izjave o svojstvima proizvoda
(ateste) o ispitivanju upotrijebljenih materijala te ih dostaviti investitoru na uvid.
I. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
U troškovniku je opisan način kako i iz kojih materijala moraju izvesti pojedini radovi. Za slučaj da opisi
pojedinih radova, po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg trećeg lica nisu potpuni, izvoditelj je dužan te radove
izvesti svrsishodno i u skladu sa važećim normativima i standardima, te prema pravilima građenja i
uzancama.
Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema pravo na bilo kakvu dodatnu naknadu ili promjenu jedinične
cijene dane u ponudi. Način obračunavanja izvedenih radova određen je opisom u troškovniku.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna primijeniti će se odredbe građevinskih normi i
ostalih važećih službenih tehničkih normativa i propisa. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su
odredbe HRN-a i EN.
J. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU OBJEKTA
Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa,
standarda i uzanci, te sve radove izvesti kvalitetno.
Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone uočeni nedostaci. Obračunavati
i isplatiti mogu se samo one stavke iz opisa radova za koje je uspostavljeno da su izvedene u potpunosti i
kvalitetno te da za upotrebljavane materijale i izvedene radove postoje valjane izjave o sukladnosti (atesti).
Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni uočene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na
stabilnost i sigurnost izgrađenog objekta, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja ili će se
kod okončanog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za sve ustanovljene nedostatke.
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa HRN. Ako za neke materijale ne postoje domaći važeći
normativi potrebno je da isti materijali budu u skladu sa jednim od navedenih standarda : EN, DIN, UNI,
ÖNORM, SIS i usklađeni sa HRN.
K. OSTALO
Izvođač/ponuditelj radova dužan je upoznati se s prilaznim prometnicama, odnosno uvjetima pristupa na
objekt.
Opis stavki (građevinske i obrtničke) ćemo prikazati prema redosljedu izvođenja.
STAVKE IZVEDBE
1.) Izrada geodetskog (tahimetrijskog) snimka terena nakon
širokog iskopa, izrada karte (situacije) u rasteru 5*5 m.
Navedeni snimak upotrijebit će se za obračun utrošenog materijala
kod nasipavanja.
Izvođač je dužan izraditi i tahimetrijski snimak završne podloge
nakon planiranja te je predočiti nadzornom inženjeru, koji će preuzeti
podlogu i odobriti polaganje umjetne trave tj. amortizacijskog sloja,
ukoliko rezultati snimka zadovoljavaju.
Obračun po komadu izvedene snimke i izrađene karte.
kom. | 2 |  | á | Kn | 0
2.) Zaštita dijela prirodnog travnjaka zbog transporta materijala. Predviđa se
zaštita uz rub postojećeg travnjaka čeličnim pločama ili drvenim
fosnama.
Obračun po m2 postavljene zaštite tokom izvođenja radova.
m2 | 400 |  | á | Kn | 0
3.) Proširenje postojećeg otvora na sjeveroistočnom AB zidu prema
gornjoj prometnici zbog organizacije gradilišta i obavljanja radova.
Predviđa se proširenje postojećeg otvora od 2,0 m za još dodatnih 2,0 m
(ukupna širina otvora bit će 4,0 m). Rušenje dijela AB zida izvesti pažljivo
te odvesti materijal rušenja na deponiju do 3 km i zbrinuti (obračunato u
ovoj stavci).
Obračun po m3 srušenog AB zida sa odvozom i zbrinjavanjem.
m3 | 2.4 |  | á | Kn | 0
4.) Zauzeće javne površine na dijelu uz prometnicu na sjeverozapadnoj strani
zbog organizacije gradilišta (prostor je cca 4,5 m iznad dijela gdje se izvode radovi).
Obračun po m2 zauzete javne površine (za cca 60 dana).
m2 | 30 |  | á | Kn | 0
5.) Pažljivo skidanje postojećeg sloja prirodne trave te deponiranje u sklopu
igrališta na upotrebu investitoru.
Obračun po m2 uklonjene i deponirane trave.
m2 | 788 |  | á | Kn | 0
6.) Široki strojni iskop postojećeg terena na projektiranu kotu iskopa
u terenu (materijalu) C kategorije (zemlja i nasip) u prosječnoj debljini
od 30 cm, a sve prema visinskim kotama iz projekta. U iskop se priznaje
samo površina prema mjerama iz projekta (idealni profil), tj. ne obračunava se
višak iskopa.
Predviđa se 100% iskopa u C kategoriji (potrebno je tokom izvođenja iskopa
da izvođač snimkom dokaže količine iskopanih količina u C kategoriji, a iste
količine će nadzorni inženjer provjeriti).
Materijal C kategorije se odvozi na deponij do 3 km (obračunato u posebnoj
stavci). Predviđa se dovoz stroja kroz prošireni otvor na sjeverozapadnom zidu
(predvidjeti manji stroj kako bi se mogao spustiti do mjesta iskopa).
Obračun po m3 izvedenog iskopa u zbijenom stanju (idealni profil).
m3 | 251.4 |  | á | Kn | 0
7.) Razbijanje postojeće AB podloge na sjevernom dijelu.
Procjenjena je debljina AB podloge od 15 cm. Rušenje AB podloge izvesti
pažljivo te odvesti materijal rušenja na deponiju do 3 km i zbrinuti (obračunato u
ovoj stavci).
Obračun po m3 razbijene AB podloge sa odvozom i zbrinjavanjem.
m3 | 7.5 |  | á | Kn | 0
8.) Utovar, prijevoz i istovar materijala iz iskopa (C ktg.) na deponij do 3 km.
Deponij ugovara izvoditelj radova. U jediničnu cijenu uračunat je utovar
u prijevozna sredstva, prijevoz i odvoz iskopanog materijala na deponij
kojeg ugovara izvođač radova te planiranje na deponiji. Sve komplet gotovo.
Predviđa se utovar i odvoz kroz prošireni otvor na sjeverozapadnom zidu.
Obračun po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju (idealni profil).
m3 | 251.4 |  | á | Kn | 0
9.) Planiranje podloge te dobava i postava geotekstila 200 g/m2 na planiranu
podlogu, a prije postave novog tampona (procjedni i nosivi sloj prosječne
debljine 30 cm). Geotekstil izdignuti na rubovima.
U stavku je uključen kompletan materijal (geotekstil) i rad.
Obračun po m2 postavljenog geotekstila.
m2 | 888 |  | á | Kn | 0
10.) Betoniranje trakastih temelja po rubu umjetnog travnjaka betonom
klase čvrstoća C25/30, razreda izloženosti XC2 u potrebnoj oplati
(uračunata u ovu stavku), a sve prema detaljima iz projekta.
U ovoj stavci je uključen kompletan materijal (beton temelja, oplata) i rad.
Armatura obračunata posebno.
Sve komplet gotovo.
Obračun po m3 ugrađenog betona C25/30 sa uključenom oplatom.
m3 | 12.4 |  | á | Kn | 0
11.) Dobava, rezanje i postava armature AB trakastih temelja B500B (rebrasta)
bez obzira na profil i složenost. U ovu stavku je uključen materijal i rad,
sve komplet gotovo.
Obračun po kg ugrađene armature B500B.
kg | 950 |  | á | Kn | 0
12.) Dobava, prijevoz i razastiranje tampon materijala u debljini od prosječno
30 cm (prema nagibu terena) te fino planiranje površine budućeg
travnjaka (ručno i strojno) prema kotama iz projekta.
Završnu niveletu prostora igrališta iza gola izvesti ravno (bez nagiba). Kote
nivelete završnog sloja mogu odstupati od projektiranih najviše ± 0,5 cm na
rasteru 4,0*4,0 m. Kontrolna ispitivanja ravnosti podloge osigurava
izvođač radova (uključeno u ovu stavku), a ovjerava nadzorni inženjer.
U stavku je uključeno i strojno valjanje podloge.
Završno zbijanje podloge na 40 MPa (izvršiti najmanje mjerenja zbijenosti
na 4 točke što je uključenu u ovu stavku).
Materijal mora zadovoljiti svojom kvalitetom propisane standarde tj..
OTU, a sam materijal je tampona granulacije 0-16 mm i to 50% od 0-4 mm,
25% 4-8 mm i 25% 8-16 mm u debljini do 25 cm te kvalitetu ugrađenog
materijala treba dokazati odgovarajućom izjavom i potvrdom o sukladnosti.
Točan utrošak izračunat će se pomoću geodetskih snimaka terena.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad za uređenje podloge
komplet sa dovozom, razastiranjem, planiranjem i zbijanjem.
Sve komplet gotovo prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 izvedenog tampona.
m3 | 251.4 |  | á | Kn | 0
13.) Ugradba podložne podloge od Polietilena kao priprema za montažu umjetne
trave (shockpad). Materijal dobavlja investitor i nije uračunat u jediničnu cijenu ove
stavke (samo rad).
Podloga se sastoji od prešanih jastučića polietilena u pločama koje se spajaju po
sistemu utora (puzzle), vodopropusna, vertikalna drenaža, otporna na vlagu i
smrzavanje, trajno elastična. Debljina podloge 20mm.
Postava podložne podloge od Polietilena može početi kada nadzorni inženjer
preuzme izvedeni tamponski sloj u pogledu ravnosti i pripreme istog.
Obračun po m2 položene podložne podloge od Polietilena.
m2 | 838 |  | á | Kn | 0
14.) Polaganje umjetne trave koja zadovoljava standard DIN 18035-7 na
postavljenu podložnu podlogu od Polietilena debljine 20 mm.
Rubovi traka trajno se spajaju pomoću posebne armirane podložne trake
i specijalnog dvokomponentnog poliuretanskog ljepila u zelenoj boji.
Polaganje smije izvoditi tvrtka koja može dokazati iskustvo u polaganju
sportskih umjetnih travnjaka.
Stavkom je obuhvaćeno kompletno polaganje umjetne trave kao i obrada
trave sa završnim "raščešljavanjem". Materijal (umjetna trava, kvarcni pijesak
i SBR obojani zeleni gumeni granulat) dobavlja investitor i nije uračunat
u jediničnu cijenu ove stavke (samo rad i pomoćni materijal).
Ispuna se izvodi od kvarcnog pijeska i SBR obojanog zelenog
gumenog granulata.
Jedinična cijena uključuje sav rad, dodatni (pomoćni) materijal i transport.
Sve komplet izvedeno prema uputama i uz nadzor proizvođača i
nadzornog inženjera.
Obračun po m2 postavljene umjetne trave sa ispunom od kvarcnog
pijeska SBR obojanog zelenog gumenog granulata.
m2 | 838 |  | á | Kn | 0
15.) Ljepljenje umjetne trave po obodu na izvedeni AB temelj te na ostale
rubne postojeće betonske elemente.
U stavku je uključen sav potreban materijal (ljepilo) i rad.
Obračun po m' zaljepljenog ruba u širini prema uputi proizvođača.
m' | 165 |  | á | Kn | 0
16.) Uklapanje spoja prirodne i umjetne trave kako bi se izbjegli stepenasti
prijelazi između prirodne i umjetne trave. Predviđa se skinuti dio prirodne
trave u širini cca 1,0 m, dopuniti ili skinuti podlogu ispod prirodne trave te
uklopiti prirodnu travu u visinu umjetne trave.
Obračun po m2 skinute i uklopljene prirodne trave.
m2 | 70 |  | á | Kn | 0
17.) Dobava i postava novih dvokrilnih čeličnih vratiju na dijelu uklonjenog
AB zida. Predviđa se dimenzija svakog krila cca 2,0*2,0 m (ukupno vrata 4,0*2,0 m)
sa profilima kao postojeća ograda. Elemente krila vratiju treba međusobno zavariti
i antikorozivno zaštititi temeljnom i završnom bojom u ukupnoj debljini nanosa od
160 μm (završni ton boje kao postojeća ograda).
Predviđa se težina od 22 kg/m2 vratiju. Čelik S235.
Sve komplet gotovo (materijal i rad).
Obračun po komadu izvedenih, montiranih i ličenih dvokrilnih vratiju sa kvakom i
bravom (sve komplet gotovo).
kom. | 1 |  | á | Kn | 0
18.) Razni nepredviđeni radovi koje ćemo procijeniti.
Obračun po stvarno izvedenim radovima, a prema ovjeri nadzornog
inženjera kao KV sati (prema upisu u građevinski dnevnik)
KV sati | 120 |  | á | Kn | 0
19.) Čišćenje građevine tokom građenja i po završetku svih radova,
sa utovarom i odvozom smeća.
Obračun po m2 tlocrtne površine koja se čisti.
m2 | 838 |  | á | Kn | 0
UKUPNO : |  |  |  | Kn | 0
+ 25% PDV-a : |  |  |  | Kn | 0
SVEUKUPNO : |  |  |  | Kn | 0
.