## Sheet1
TROŠKOVNIK OTKLANJANJA ŠTETA NA ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA
A - IPTV sustav
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Zamjena modula slot procesor Smartcaster za ugradnju u IPTV uređaj Streamtel ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim Streamtel sustavom - | kom | 1 | á
2 | Zamjena napojne jedinice IPTV uređaja Smartcaster ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim Streamtel sustavom - | kom | 1 | á
3 | Zamjena modula-kartice DVB-S/S2 dual tuner za ugradnju u IPTV uređaja Smart caster ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim Streamtel sustavom - | kom | 1 | á
4 | Zamjena modula-kartice DVB-T dual tuner za ugradnju u IPTV uređaja Smartcaster ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim Streamtel sustavom - | kom | 1 | á
5 | Zamjena modula-kartice SD MPEG2-encoder za video signal za ugradnju IPTV uređaja SmartCaster ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim Streamtel sustavom - | kom | 1 | á
6 | Spojni kabel Composite → Composit - 3,6 m | kom | 1 | á
7 | Spojni kabel Composite → Composit - 10,6 m | kom | 1 | á
8 | Spojni kabel VGA/audio → VGA/audio - 3,6 m | kom | 1 | á
9 | Spojni kabel VGA/audio → VGA/audio - 10,6 m | kom | 1 | á
10 | Zamjena neispravne matične ploče u postojećem video display-u PLASMA 50" Samsung, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
11 | Zamjena neispravne matične ploče u postojećem video display-u PLASMA 42" Samsung, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
12 | Zamjena matične ploče u IPTV uređaju DC-300-ST Streamtel ili jednakovrijedan, ali sukladan sa postoječim Streamtel sustavom, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
| A - IPTV sustav Ukupno : |  |  |  |  | 0
B - Telekomunikacije
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
13 | Telefonska kartica 1 x ISDN-PRI - MM-710 (30 kanala) za Avaya Comm Manager ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom Avaya CM - | kom | 1 | á
14 | Telefonska kartica 1 x ISDN-BRI - MM-722 (2 x ISDN, 4 kanala) za Avaya Comm Manager ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom Avaya CM - | kom | 1 | á
15 | Avaya analogna kartica MM-716 za patch panelom ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Avaya CM - | kom | 1 | á
16 | Zamjena postojećeg Avaya Media server-a S8300 ili jednakovrijedan ali sukladan sa Avaya CM - | kom | 1 | á
17 | Zamjena postojećeg Avaya Media gateway-a G350 ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom Avaya CM - | kom | 1 | á
18 | Zamjena VoIP ISDN GSM Gateway-a za dva mobilna operatera, ili jednakovrijedan sukladan sa ugrađenom opremom- | kom | 1 | á
19 | Dobava i ugradnja Avaya sistemskog telefona 5420 sa LCD ili jednakovrijedan ali sukladan sa Avaya CM - | kom | 1 | á
20 | Instalacija aplikativnog SW-tarifa DCR za postoječu opremu, programiranje telefonske centrale, testiranje, predaja korisniku, ili jednakovrijedan - | Kpl | 1 | á
21 | Dobava i ugradnja telefonskih utičnica CAT 3e | kom | 5 | á
22 | Ugradnja nove osnovne ploče sa CPU jedinicom i 4 x ISDN BRA linkom za vezu na T-com mrežu u IP telefonsku centralu NEC ili jednakovrijedan ali sukladan sa postoječom NEC opremom - | kpl | 1 | á
23 | Ugradnja pretplatničke kartice za 8 digitalnih i 2 analogna priključka za NEC telefonsku centralu ili jednakovrijedan ali sukladan sa postoječom NEC opremom - | kpl | 1 | á
24 | Dobava i ugradnja telefonskog modula 3/8 za IP telefonsku centralu NEC ili jednakovrijedan ali sukladan sa postoječom NEC opremom - | kpl | 1 | á
B - Telekomunikacije ukupno :
C - Komunikacijski ormari i mrežna oprema
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
25 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 27 U; 600 x 600 x 1300 mm sa prednjim staklenim vratima | kom | 1 | á
26 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 45 U 600 x 600 x 2105 mm sa prednjim staklenim vratima | kom | 1 | á
27 | Dobava i ugradnja UPS uređaja VI3000RT-LCD | kom | 2 | á
28 | Besprekidno napajanje UPS 1000 VA; 19" , ili jednakovrijedan - | kom | 3 | á
29 | Ethernet upravljivi komunikacijski preklopnik za 6 komutiranih ulaza 1000 Base SX, puni dupleks, SC MM, L2, Cisco, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
30 | Ethernet upravljivi komunikacijski preklopnik za 24 komutiranih ulaza 10/100 Base TX, puni dupleks, RJ 45, L2 kao Cisco, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
31 | Dobava, ugradnja upravljivog CISCO preklopnika layer 2/3 sa programiranjem /QoS/ sa 24 porta RJ-45, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
32 | Dobava i postavljanje police 400 mm / 19" | kom | 3 | á
33 | Dobava i postavljanje patch panela 24 P Cat 5e" | kom | 10 | á
34 | Dobava i postavljanje optičkog razdjelnika OR12-08/19" s priključnom kasetom i optičkim priključnim kabelom | kom | 1 | á
35 | Dobava i postavljanje napojnog razdjelnika 6 x 230 V / 19" sa prenaponskom zaštitom | kom | 1 | á
36 | Dobava, polaganje i spajanje kabela UTP Cat 5e | m | 50 | á
37 | Dobava i polaganje optičkog kabela 8 x MM | m | 50 | á
38 | Varenje zaključnog optičkog MM kabela sa spajanjem na optički razdjelnik | kom | 5 | á
39 | Mjerenje optičkog kabela, ispis rezultata i izrada dokumentacije na CD mediju | kom | 5 | á
40 | Dobava i postavljanje prespojnog MM twin optičkog kabela l=0.5m | kom | 1 | á
41 | Spajanje UTP kabela na IDC konektore | kom | 25 | á
42 | Mjerenje UTP kabela s ispisom mjernih rezultata i izrada CD medija | kom | 5 | á
43 | Dobava i ugradnja data utičnica 2 x RJ-45 Cat 5e | kom | 5 | á
44 | Dobava i ugradnja upravljivog LAN preklopnika 12 P - 10/100/1000 L2,Cisco, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
C - Komunikacijski ormari i mrežna oprema ukupno :
D - Audio sustav
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
45 | Zamjena LAN audio modula -BiAmp EXPI ili jednakovrijedan, ali sukladan sa BiAmp sustavom - | kom | 1 | á
46 | Zamjena LAN audio modula - BiAmp EXPO ili jednakovrijedan, ali sukladan sa BiAmp sustavom - | kom | 1 | á
47 | Zamjena LAN audio modula - BiAmp-LOGIC BOX ili jednakovrijedan, ali sukladan sa BiAmp sustavom - | kom | 1 | á
48 | Zvučnik ugradni, metalni-plastificirani, bijele boje 10 W/ 100 V, otvor ugradnje 180 mm; kao EML 2006, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
49 | Zvučnik nadgradni, dvosistemski, 30 W /100 V; sa ovjesnim priborom kao SDQ 5, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
50 | Zvučni dvosmjerni projektor, dvosistemski, bijele boje, 2x20 W / 100 V; kao 2xSDQ 3, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
51 | Zvučnik nadgradni, dvosistemski, bijele boje, 60 W /100 V; kao MASK 4, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
52 | Zvučnik vodootporni,IP65,dvosmjerni 1x12" + 1x1" 200 W / 500 W kao Community R5, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
53 | Zamjena modula PA pojačala snage - EPA 2200 ili jednakovrijedan ali sukladan sa EPA sustavom - | kom | 1 | á
54 | Zamjena modula PA pojačala snage - EPA 2100B ili jednakovrijedan ali sukladan sa EPA sustavom - | kom | 1 | á
55 | Zamjena priključnog polja - ECF 1220/19" ili jednakovrijedan, ali sukladan sa EPA sustavom - | kom | 1 | á
56 | Zamjena CD/DVD/MP3 playera sa LAN sučeljem /kučište19" kao postoječi li jednakovrijedan - | kom | 1 | á
57 | Zamjena radio tunera UKV sa RDS-om sa LAN sučeljem /kučište 19"/ kao postoječi, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
58 | Zamjena modularnog bežičnog prijemnika UHF(kučište 3HE/19") kao postoječi ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
59 | Zamjena predajnika bežičnog mikrofona kao postoječi, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
60 | Zamjena audio PC servera Sonos ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Sonos sustavom - | kom | 1 | á
61 | Zamjena modula SONOS ZP 80 ili jednakovrijedan, ali sukladan sa postoječim Sonos ZP80 - | kom | 1 | á
62 | Daljinski upravljač za SONOS ZP 80 ili jednakovrijedan, ali sukladan sa postoječim Sonos sustavom - | kom | 1 | á
63 | Ugradnja audio raz.uređaj na objektu, testiranje, puštanje u pogon, predaja ispravne opreme korisniku | sat | 1 | á
64 | Usluga demontaže neispravnih-oštećenih podvodnih zvučnika sa zbrinjavanjem otpadnog materijala | kom | 1 | á
65 | Dobava i ugradnja novih podvodnih zvučnika 70 W kao postojeći ili jednako vrijedni i sukladni sa postojećim podvodnim audiosustavom - | kom | 1 | á
66 | Zamjena modula pojačala snage 2 x 400 W / 4E kao P800 ili jednakovrijedan, ali sukladna sa P800 - | kpl | 1 | á
67 | Modul napojna jedinica audiopojačala 500 W ili jednakovrijedan, ali sukladna sa P1000 - | kpl | 1 | á
68 | Usluga popravka integriranog pojačala ENIA1200 - | kpl | 1 | á
69 | Usluga popravka integriranog pojačala ENIA 1210 B | kpl | 1 | á
70 | Ugradnja modula EPA pojačala snage 200 W / 100 V ili jednakovrijedan, ali sukladna sa EPA - | kpl | 1 | á
71 | Ugradanja napojne jedinice P1000 230 V / 500 W / 2 x 60 V= ili jednakovrijedan, ali sukladna sa P1000 - | kpl | 1 | á
72 | Dobava i ugradnja water proof zvučničkih Hi-Fi truba 70 W;100 V; montaža uz pomoć autodizalice h = 16 m | kpl | 1 | á
73 | Demontaža modularnog UHF prijemnika bežičnog mikrofona, popravak u servisu i ponovna montaža | kpl | 1 | á
74 | Usluga popravka baze modularnog UHF bežičnog mikrofona | kpl | 1 | á
75 | Modul pojačalo snage za 19" kućište, 500 W, DC zaštita na izlazima, zaštita uključivanja izlaza, term. zaštita sa kašnjenjem uključivanja napona kao P1000 ili jednakovrijedan, ali sukladna sa P1000 - | kpl | 1 | á
D - Audio sustav ukupno :
E - OMEGA sportska elektronika
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
76 | Matična ploča za mjerenje vremena - OMEGA ARES ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
77 | Matična ploča za Data Switcher - OMEGA ARES ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
78 | Matična ploča za rezervno napajanje - OMEGA ARES ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
79 | Matična ploča za ON LINE štampač sa integriranom baterijom - OMEGA ARES ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
80 | Kontrolni Aquatic software paket - OMEGA ARES ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
81 | Matična ploča za PC omega OMEGA ARES ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
82 | Matična ploča Distribution Box semafora Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
83 | Matična ploča za Start Time II Omega - mjerenje vremena ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
84 | Zamjena internog zvučnika start. bloka,promjer 65 mm Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
85 | Matična ploča za ODB9-10L Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares - | kom | 1 | á
86 | Tipkalo OIT3 - ručno mjerenje vremena Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kpl | 1 | á
87 | Zamjena dodirne ploče FINA 240x90 cm Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
88 | Električni modul za startni blok OSB9 Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
89 | Startna platforma za OSB9 Omega ili jednakovrijedan ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
90 | Adapter startne platforme OSB9 Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
91 | Prespojni kabel BA - BA - crveni Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
92 | Prespojni kabel BA - BA - crni Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
93 | Prespojni kabel startna ploča - adapter Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
94 | Spojni kabel zvučnik - adapter Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
95 | Prespojni kabel TU 4pF - TU 4pF Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
96 | Prespojni kabel TU 4pM - TU 4pM Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
97 | Prespojni kabel AMP 25pM - AMP 25pM Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
98 | Zamjena konektora AMP 25pF Omega ili jednakovrijedan ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
99 | Zamjena spojna kutije za bazen Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
100 | Zamjena Feller box TUP4P/scb i DH Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
101 | Konverter INT004 + distributor RS232/RS422 Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
102 | Zamjena modula Omega kolor semafora LED 20/10-3 ili jednakovrijedan ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
103 | Zamjena modula Omega jednobojnog semafora LED 20 ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
104 | Napojna jedinica video Omega semafora 5 V / 120A ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
105 | Napojna jedinica video Omega semafora 5 V / 60A ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
106 | Kontroler LED Omega semafora MD1-128ST ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kom | 1 | á
107 | Izmjena ručnog upravljačko-komunikacijskog modula startne akustike Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kpl | 1 | á
108 | Dobava i izmjena pojačala snage sa prilagodnim odvojnim stupnjem startne akustike Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kpl | 1 | á
109 | Izmjena napojnog modula sa aku-napajanjem za startnu akustiku Omega ili jednakovrijedan, ali sukladan sa Omega Ares mjernim sustavom - | kpl | 1 | á
110 | Dobava i zamjena trake sa mikroprekidačima za dodirnu ploču (dužina 240 cm) Omega ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom Omega - | kom | 1 | á
111 | Dobava i zamjena zaštitne plastične navlake za traku sa mikroprekidačima dodirne ploče FINA Omega ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom Omega - | set | 1 | á
112 | Dobava i zamjena PVC letvice za dodirne ploče OMEGA ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom Omega - | set | 1 | á
113 | Dobava i zamjena plastične zakovica na Omega dodirnim pločama ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom Omega - | set | 1 | á
114 | Dobava i zamjena Omega HARNESS set - komplet za 10 stazni linijski bazen ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom Omega - | kom | 1 | á
115 | Dobava i zamjena Omega HARNESS kabela - dužina 3 m (stari tip kabela) ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom Omega - | kom | 1 | á
116 | Dobava i zamjena Omega HARNESS kabela - dužine 24 m- spoj na mjerni uređaj (stari tip) ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom Omega - | kom | 1 | á
117 | Dobava i zamjena ONE line znamenki LED 7-segmenata Omega ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom Omega - | kom | 1 | á
118 | Dobava i zamjena ONE line-matične ploče za semaforsku liniju Omega sa 8 znamenki (PCB) ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom Omega - | kom | 1 | á
119 | Podprocesorska Omega ploča modula za upravljanje 7-segmentnim H-25 modulima semafora za vaterpolo ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom Omega - | kpl | 1 | á
120 | Modul Omega H25 zajedno sa elektroničkom karticom /driver/ za upravljanje semafora za vaterpolo ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom Omega - | kpl | 1 | á
121 | Zamjena predpojačala EPP206 razglasnog sustava startne akustike ili jednakovrijedan, ali sukladna sa ugrađenom EPP206 - | kpl | 1 | á
E - OMEGA sportska elektronika ukupno :
F - Interfonski sustav
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
122 | Matična ploča za interfonsku centralu EIT 1050; 19" ili jednakovrijedan sukladan sa ugrađenim EIT1050 - | kom | 1 | á
123 | Zamjena interfonskog aparata EIA 1001 ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim EIT1050 - | kom | 1 | á
124 | Zamjena naglavne MTK interfonskog aparata EIA ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenim EIT 1050 - | kom | 1 | á
F - Interfonski sustav ukupno :
G - Antenski sustav
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
125 | Dobava i polaganje antenskog kabela KEL75 | m | 10 | á
126 | Dobava i polaganje kabela RG59 | m | 10 | á
127 | Dobava i ugradnja antenske utičnice | kom | 10 | á
128 | Dobava i ugradnja antenskog pojačala | kom | 1 | á
129 | Dobava i ugradnja antenske sklopke 9/8 | kom | 1 | á
G - Antenski sustav ukupno :
H - Videonadzor
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
130 | Dobava i montaža VC mrežnog / LAN / digitalnog videorekordera sa programiranjem, obukom korisnika ili jednakovrijedan - | kpl | 1 | á
131 | Dobava i montaža fiksne VC- CCTV video kamere ili jednakovrijedan - | kpl | 3 | á
132 | Dobava i montaža speed dome video kamere VC ili jednakovrijedan sukladno sa ugrađenim sustavom - | kpl | 3 | á
133 | Dobava i montaža VC IP video kamere sa programiranjem ili jednakovrijedan - | kpl | 3 | á
134 | Dobava i montaža VC –LCD 24" videomonitora ili jednakovrijedan - | kpl | 1 | á
135 | Usluga demontaže videokamera,odvoz u servis na popravak | sat | 2 | á
136 | Dobava i ugradnja fiksne color CCTV kamere | komad | 2 | á
137 | Usluga podešavanja i kontrole rada kamera i videosnimača | sat | 2 | á
H - Videonadzor ukupno :
I - LEA sportski semafor
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
138 | Defektaža kvara na sportskom semaforu SPS/LEA | sat | 5 | á
139 | Demontaža uz pomoć skele /h=6 m/ sportskog semafora, te prijevoz u servisnu radionicu | kpl | 1 | á
140 | Dobava i ugradnja nove osnovne ploče sa CPU jedinicom za semafor SPS20/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 3 | á
........................................................................................................................
141 | Dobava i ugradnja nove osnovne ploče sa CPU jedinicom za semafor SPS-27/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS-LEA - | kom | 3 | á
........................................................................................................................
142 | Dobava i izmjena neispravnih LED modula prikaza rezultata u sportskom semaforu SPS-20/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
........................................................................................................................
143 | Povrat SPS dvoranskog semafora na objekt, montaža uz pomoć skele, puštanje u pogon, ispitivanje, predaja korisniku | kom | 1 | á
144 | Dobava i ugradnja komunikacijskog modula za sportski semafor SP-20 ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
145 | Dobava i izmjena napojnog konvertera za sportski semafor SPS-20LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
146 | Dobava i izmjena signalnih modula na sportskom semaforu SP-27/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
147 | Dobava i izmjena napojnih konvertera u osnovnoj ploči semafora SPS-27/LEA semafora, te u dodatnom modulu za prikaz osobnih grešaka ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
148 | Dobava i ugradnja podprocesorske kartice u semafor prikaza osobnih grešaka u sportskom semaforu SPS-27-LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
149 | Dobava i izmjena komunikacijskog modula sportskog semafora SPS-27/LEA u osnovnoj ploči za priključak upravljačkog modula ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
150 | Dobava i ugradnja osnovne ploče u sportski semafor SPS-F1050/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 1 | á
151 | Dobava i ugradnja modula-drivera SP50-LED/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kpl | 2 | á
152 | Dobava i ugradnja LED modula 7-segmentnog semafora SPS-50/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa opremom SPS/LEA - | kom | 2 | á
153 | Dobava i izmjena naponskog konvertera upravljačke tipkovnice SPS-TPK/LEA ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom SPS/LEA - | kom | 1 | á
154 | Dovoz i montaže skele, usluga demontaže SPS semafora, te prijevoz u servis | kpl | 1 | á
155 | Dolazak na objekt sa defektacijom kvara na SPS BW semaforu | sat | 1 | á
156 | Osnovna ploča SPS-BW LED semafora/Elak ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremomSPD-BW - | kpl | 1 | á
157 | LED modula display-a semafora SPS-BW LED semafora/Elak ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom SPD-BW - | kpl | 3 | á
158 | Dovoz SPS BW semafora, montaža uz pomoć skele, spajanje, puštanje u pogon, testiranje i predaja korisniku popravljenog semafora | kpl | 1 | á
I - LEA sportski semafor ukupno :
J - Oprema kuglane
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
159 | Usluga popravka relejne pločice PL4 za upravljanje radom trofaznih elektromotora 0.5 kW; 380 V automatike Vollmer kuglane, ili jednakovrijedan isukladan sa ugrađenom opremom Vollmer- | kpl | 2 | á
160 | Demontaža neispravnih el.motora elevatora kuglane Vollmer , te odvoz na popravak u servis, ili jednakovrijedan - | kpl | 1 | á
161 | Usluga servisa el.motora kuglane Vollmer/premotavanje el.motora, ispitivanje, centriranje, montaža na objektu kuglane, ili jednakovrijedan - | kpl | 1 | á
162 | Ugradnja Vollmer elektromotora na objektu kuglane ili jednakovrijedan, montažni materijal, ispitivanje sa puštanjem u rad ali sukladan sa automatikom Vollmer kuglane - | kpl | 1 | á
163 | Usluge popravka termičke zaštite elektromotora kuglane Vollmer | kpl | 1 | á
164 | Usluga popravka sportskog semafora Vollmer kuglane - ugradnja elektronske ploče prikaza rezultata u semafor ili jednakovrijedan ali sukladan sa Vollmer ugrađenom opremom - | kpl | 1 | á
165 | Izmjena el.ploče i relejnog polja za kontrolu prijestupa i kontrolu udara kugle u bočne stranice staze Vollmer, ugradnja modula u zaštitnu kutiju na kuglani ili jednakovrijedan ali sukladan sa Vollmer ugrađenom opremom - | kpl | 1 | á
166 | Dobava i izmjena elektroničkog modula - drivera za LED prikaz na semaforu kuglane Vollmer ili jednakovrijedan ali sukladan sa Vollmer ugrađenom opremom - | kpl | 1 | á
J - Oprema kuglane ukupno :
K - Električno grijanje
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
16 | Dobava i ugradnja električne grijalice sa termostatom; 230 V 2000 W kao Glamox TPA2000 ili jednakovrijedan - | kom | 2 | á
168 | Dobava i zamjena el.termostata ET za postojeću Galmox grijalicu | kom | 1 | á
169 | Dobava i zamjena digitalnog termostata DT za postojeću Galmox grijalicu | kom | 2 | á
170 | Dobava i ugradnja električne grijalice sa termostatom; 230 V 1500 W kao Glamox TPA1500 ili jednakovrijedan - | kom | 2 | á
K - Električno grijanje ukupno :
L - Sustav mjerenja i prikaza temperature
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
171 | Matična ploča mjerne centrale ETP1050; 19" ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom opremom ETP1050 - | kom | 1 | á
172 | Komunikacijski modul EKM 1485 mjerenja temperature za ETP mjernu centralu ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom opremom ETP1050 - | kom | 1 | á
173 | Zamjena temperaturne sonde MTP za ETP mjernu centralu ili jednakovrijedan, ali sukladan saugrađenom opremom ETP1050 - | kom | 1 | á
174 | Zaštitne cijevi temperaturne sonde MTP ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ETP1050 - | kom | 1 | á
175 | Matična ploča zaslona prikaza temperature EDT1020 za ETP mjernu centralu ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom opremom ETP1050 - | kom | 1 | á
176 | Matična ploča zaslona prikaza temperature EDT2020 za ETP mjernu centralu ili jednakovrijedan, ali sukladan sa ugrađenom opremom ETP1050 - | kom | 1 | á
177 | Zamjena neispravne matične ploče mjerne centrale ETP1050 | kom | 1 | á
178 | Zamjena neispravne matične ploče zaslona za prikaz temperature EDT1020 / komada 1x1+2x2/ | kom | 1 | á
179 | Zamjena kom. Modula EKM1485 | kom | 1 | á
180 | Zamjena napojnkog konvertera | kom | 1 | á
L - Sustav mjerenja i prikaza temperature ukupno :
M - Održavanje zidnih fenova
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
181 | Otvaranje, čišćenje i pregled neispravnog zidnog fena model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
182 | Zamjena grijača u zidnom fenu model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom | kom | 1 | á
183 | Zamjena elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedan -sukldan s augrađenom opremom | kom | 1 | á
184 | Zamjena četkica elektromotora zidnog fena model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedan sukladno | kom | 1 | á
185 | Zamjena termičkog osigurača zidnog fena model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom | kom | 1 | á
186 | Zamjena upravljačke elektronike zidnog fena model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedan ali sukladana sa ugrađenom opremom | kom | 1 | á
187 | Zamjena glavnog prekidača zidnog fena model V.Ariel Hair, ili jednakovrijedanali sukladan sa ugrađenom opremom | kom | 1 | á
M - Održavanje zidnih fenova ukupno :
N - Ostalo / Oprema
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
188 | Usluge dobave i ugradnje ISDN modema | kpl | 1 | á
189 | Usluge dobave i ugradnje ADSL modema | kpl | 1 | á
190 | Dobava i ugradnja u PC računalo HDD 120 Gb | kpl | 1 | á
191 | Dobava i zamjena matične ploče P4 u PC računalu | kpl | 1 | á
192 | Dobava i zamjena grafičke kartice nVidia GeForce GTX 770, 2GB DDR 5 | kpl | 1 | á
193 | Defektaža kvara na opremi za brzi pristup internetu, usluge podešavanja i kontrole rada pristupa internetu | kpl | 1 | á
194 | Usluga izrade prključnog razvodnog nadgradnog ormariča (VIKO8,stezaljke 6mm/kom 20,kratkospojnici vijci,tuljci,sitan montažni materijal) | kpl | 1 | á
195 | Usluga popravka elektromotornog pogona procerski upravljanog na fitness traki Precor 954i | kpl | 1 | á
196 | Dobava i ugradnja novog procesora IFT Drive TM5 | kpl | 1 | á
197 | Usluge popravka display elektronike P954i | kpl | 1 | á
198 | Usluge popravka Circuit breaker,zamjena Resistor- Load modula | kpl | 1 | á
199 | Usluga demontaže opreme,odvoz u servis,te naknadno po popravku dovoz na objekt montaža opreme,priključak kabela i STB,puštanje u pogon | sat | 1 | á
200 | Zamjena neispravne matične ploče u postojećem video display-u PLASMA 50" PLASMA 50"-samsung | kpl | 1 | á
201 | Zamjena napojne jedinice IPTV uređaja - color displaya 50" | kpl | 1 | á
N - Ostalo / Oprema ukupno :
O - Poljevači
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
202 | Elektromagnetski ventil poljevača 075DV, ili jednakovrijedan - | kom | 1 | á
203 | Matična ploče automatike poljevača ESP-LXD, ili jednakovrijedan ali sukladan sa ugrađenom opremom- | kpl | 1 | á
204 | Stavljanje sustava u pogona, kontrola i podešavanje kontrolne jedinica ESP sustava poljevača igrališta , ili jednakovrijedan saukladan sa ugrađenom opremom- | kpl | 1 | á
O - Poljevači ukupno :
P - Instalacije snage i rasvijete
205 | Demontaža oštećenog limitatora i ugradnja novoga sa izvedbom spojeva, plombiranje u suradnji sa HEP-om | kom | 1 | á
206 | Dobava ili izrada i postavljanje zaštitnih poklopaca NN razdjelnika (dim. oko 40 x 50 cm) | kom | 1 | á
207 | Provjera strujnih krugova, izrada i postavljanje jednopolne sheme razvodne ploče (do 15 str. krugova) | kom | 1 | á
208 | Snimanje strujnih krugova i označavanje instalacije | kom | 1 | á
209 | Izrada spoja N i PE sabirnica u razvodnim ormarima | kom | 1 | á
210 | Dobava i polaganje plastične kanalice 40x30 mm | m | 75 | á
211 | Dobava i polaganje plastične kanalice 100x50 mm | m | 75 | á
212 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 mm² | m | 75 | á
213 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm² | m | 75 | á
214 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 mm² | m | 75 | á
215 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 2,5 mm² | m | 75 | á
216 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 4 mm² | m | 75 | á
217 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 6 mm² | m | 225 | á
218 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 10 mm² | m | 150 | á
219 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi Ø 16 - 32 mm | m | 250 | á
220 | Dobava, polaganje i spajanje kabela UTP Cat 5e | m | 250 | á
221 | Dobava i polaganje optičkog kabela 8 x MM | m | 25 | á
222 | Dobava i polaganje kabela LiYCY | m | 50 | á
223 | Iskop šliceva u podu / zidu za ugradnju PSC | m | 50 | á
224 | Dobava i ugradnja prigušnice 2000W za metalhalogenu žarulju | kom | 10 | á
225 | Dobava i ugradnja metalhalogene žarulje HPI 2000 W/D/S | kom | 10 | á
226 | Demontaža neispravne armature panik rasvjete | kom | 10 | á
227 | Dobava i ugradnja armature panik rasvjete 6 W; 1 h | kom | 5 | á
228 | Dobava i ugradnja armature panik LED 1.8W autonomije 6h | kom | 5 | á
229 | Dobava i zamjena armature sa žaruljom za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 40W | kom | 5 | á
230 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 1 x 40 W | kom | 5 | á
231 | Dobava i zamjena armature sa fluorescentnom cijevi za vlažne prostorije - IP > 55; 230V; 2 x 40 W | kom | 10 | á
232 | Dobava i ugradnja zaštitne rešetke stropne svjetiljke | kom | 3 | á
233 | Dobava i zamjena prigušnice 36 W | kom | 10 | á
234 | Dobava i zamjena startera SF2 | kom | 25 | á
235 | Dobava i zamjena grla za fluorescentnu cijev | kom | 15 | á
236 | Dobava i zamjena fuorescentne cijevi 36 W | kom | 25 | á
237 | Dobava i zamjena fluorescentne cijevi 18W | kom | 20 | á
238 | Dobava i zamjena komunikacijskog ormara 27 U; 600 x 600 x 1300 mm sa prednjim staklenim vratima | kompl | 1 | á
239 | Dobava, montaža i spajanje instalacijskog pribora n/ž, IP 55 - priključnica sa zaštitnim kontaktom 10(16) A; 250 V, sa poklopcem | kompl | 1 | á
240 | Dobava i montaža poklopaca razvodnih kutija (okrugle i kvadratne) | kom | 1 | á
241 | Izrada instalacije izjednačenja potencijala i uzemljenja sa dobavom, ugradnjom i spajanjem sabirnice PS vodiča P-Y 10 mm² u cijevi Ø 13,5 mm; P-Y 6 mm² u cijevi Ø 13,5 mm, te obujmica za uzemljenje i izvedbom vijčanih spojeva | kompl | 1 | á
242 | Dobava i postavljanje parapetnog plastičnog kanala s poklopcem 100x40 mm | m | 15 | á
243 | Dobava i postavljanje plastičnih kanalica 10 x 5 mm | m | 25 | á
244 | Dobava i ugradnja prekidača rasvjete sa kutijom | kompl | 10 | á
245 | Dobava i ugradnja N/Ž prekidača rasvjete za vlažne prostorije IP44; 230 V; 10 A | kom | 15 | á
246 | Dobava i ugradnja N/Ž prekidača bojlera za vlažne prostorije IP44; 230 V; 16 A | kom | 8 | á
247 | Dobava i ugradnja p/ž šuko utičnice 16 A; 250 V | kom | 10 | á
248 | Dobava i ugradnja n/ž šuko utičnice za vlažne prostorije sa poklopcem; IP44 16 A; 250 V | kom | 5 | á
249 | Dobava materijala, i ugradnja razvodne ploče sa 6 automatskih osigurača | kompl | 1 | á
250 | Dobava i polaganje energetskog kabela PP 00 5 x10 mm² u plastičnim kanalicama / cijevima, sa iskopom i zatrpavanjem rova | m | 25 | á
251 | Izrada i postava jednopolnih shema razvodnih ploča | kompl | 5 | á
252 | Kompletno ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem ispitnih protokola | kompl | 5 | á
253 | PLC modul MC7 – Kontroler | kom | 1 | á
254 | PLC modul NE1 - Modukl za LON koumunikaciju kompleta | kom | 3 | á
255 | PLC modul DI6 - Modul sa 8 digitalnih ulaza | kom | 2 | á
256 | PLC modul DO6 - Modula sa 8 digitalnih izlaza | kom | 2 | á
257 | Terminator za LON komunikaciju | kom | 2 | á
258 | Relej za upravljanje sa sklopnicima | kom | 2 | á
259 | Podnožje za releje za DIN šinu | kom | 2 | á
260 | Montaža i spajanje PLC-a sa modulima | kom | 2 | á
261 | Dobava i zamjena propaljivača 400w | kom | 3 | á
262 | Dobava i ugradnja prugušnice 400w | kom | 5 | á
263 | Zamjena neispravnog grla E40 | kom | 1 | á
P - Instalacija snage i rasvijete ukupno :
R - Radni sati
Redni broj | Opis radova | Jed. mjere | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
264 | Usluga dolaska na objekt,pregled i defektacija kvara | sat | 20 | á
265 | Usluga rada elektrotehničara na terenu | sat | 20 | á
266 | Usluga rada elektroinžinjera na terenu | sat | 20 | á
267 | Korištenje autokošare za rad na visini do 10 m | sat | 10 | á
268 | Korištenje autokošare za rad na visini do 15 m | sat | 10 | á
R - Radni sati ukupno :
Ukupno bez PDV-a :
PDV 25% :
Sveukupno sa PDV-om:
Ponuditelj :
..........................................................................
Datum :